{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":7,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Completamento lavori di restauro della Casa Museo"]
[null,"PROGETTO  ESECUTIVO - APRILE 2013"]
[null,"El. 1.27.  Lista delle lavorazioni e Forniture"]
[null,"Progetto: arch. Roberto AGNOLI\n\n"]
[]
["Tariffa","Voci Sintetica di Elenco Prezzi","Un. Misura","Quantità","Prezzo Offerta in numero ","Prezzo Offerta in lettere - Euro -","Totale"]
[1,"Scavo di qualunque tipo anche in zone disagiate, eseguito con  mezzo meccanico (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[2,"Scavo a sezione obbligata ristretta a mano. anche in zone disagiate (OG 2)","mc",85.8,0,null,0]
[3,"Sottofondazioni delle strutture esistenti (OG 2)","mc",30.62,0,null,0]
[4,"Chiusura di scavi (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[5,"Muratura in mattoni pieni (OG 2)","mc",3,0,null,0]
[6,"Manufatti strutturali in ferro (OG 2)","kg",3000,0,null,0]
[7,"Manufatti in ferro (strutturali e non)  anche decorativi, opere a vista (OG 2)","kg",1200,0,null,0]
[8,"Collaudo statico di strutture in legno (OG 2)","cadauno",20,0,null,0]
[9,"Smontaggio di pavimentazioni (OG 2)","mq",83.24,0,null,0]
[10,"Interventi di smontaggio/demolizione parziale e ricostruzione di intonaci e controsoffitti (OG 2)","mq",80.36,0,null,0]
[11,"Consolidamento solaio con realizzazione soletta collaborante (OG 2)","mq",85,0,null,0]
[12,"Consolid. di travi d'orditura di solai con f. di carbonio (tr. lungh. mass. 4.50 l.n.) (OG 2)","cadauno",6,0,null,0]
[13,"Consolid. di travi d'orditura di solai con f. di carbonio (tr. di  lungh. da 4.51 a mass. 6.50 l. n.) (OG 2)","cadauno",3,0,null,0]
[14,"Vespaio e massetto (OG 2)","mq",100,0,null,0]
[15,"Spicconatura o demolizione di intonaci (OG 2)","mq",100,0,null,0]
[16,"Restauro di murature interne in conci di pietra (OG 2)","mq",115.75,0,null,0]
[17,"Restauro di muratura esterna in pietrame a faccia vista (OG 2)","mq",100,0,null,0]
[18,"Fornitura e posa in opera di pavimenti in mezzane in laterizio (OG 2)","mq",137.49,0,null,0]
[19,"Montaggio di pavimentazioni in laterizio precedentemente smontate (OG 2)","mq",83.24,0,null,0]
[20,"Cordolo in pietra scalpellinata (OG 2)","ml",39,0,null,0]
[21,"Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra scalpellinata (OG 2)","mq",72,0,null,0]
[22,"Pozzetti prefabbricati in c.a.p. con griglia (OG 2)","cadauno",3,0,null,0]
[23,"Tubazione in pvc ad alta resistenza (OG 2)","ml",15,0,null,0]
[24,"Restauro pavimentazioni scala esterna (OG2)","a corpo",1,0,null,0]
[25,"Restauro di pavimentazione in pietra (OG 2)","mq",25,0,null,0]
[26,"Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali (OG 2)","mq",20,0,null,0]
[27,"Restauro di elementi  in ferro (OG 2)","mq",30,0,null,0]
[28,"Intonaco civile per interni (OG 2)","mq",250,0,null,0]
[29,"Intonaco civile per esterni eseguito (OG 2)","mq",100,0,null,0]
[30,"Stuccatura di cretti, lacune su intonaci (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[31,"Legno di castagno (OG 2)","mc",0.98,0,null,0]
[32,"Restauro dei serramenti esterni in legno (finestre) (OG 2)","mq",21.8,0,null,0]
[33,"Restauro dei serramenti esterni in legno (persiane e portoni) (OG 2)","mq",23.9,0,null,0]
[34,"Restauro infissi interni (OG 2)","mq",46.2,0,null,0]
[35,"Fornitura e posa di vetro visarm (OG 2)","mq",6.2,0,null,0]
[36,"Restauro delle pitture decorative interne (OG 2)","mq",664.92,0,null,0]
[37,"Reintegrazione completa e/o  puntuale delle pitture preesistenti (OG 2)","mq",400.99,0,null,0]
[38,"Ricostruzione di intonaci su pareti (OG 2)","mq",100,0,null,0]
[39,"Restauro degli intonaci interni (OG 2)","mq",286.26,0,null,0]
[40,"Restauro dei solai lignei e dei soffitti a \"cassettone\" (OG 2)","mq",198.79,0,null,0]
[41,"Restauro e consolidamento degli incannicciati (OG 2)","mq",183.88,0,null,0]
[42,"Restauro scala interna (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[43,"Tinteggiatura per interni (OG 2)","mq",238.9,0,null,0]
[44,"Tinteggiatura per esterni (OG 2)","mq",443,0,null,0]
[45,"Trattamento della muratura in pietra a faccia vista (OG 2)","mq",115,0,null,0]
[49,"Modifiche all'impianto di riscaldamento del piano secondo (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[50,"Impianto idraulico- antincendio (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[51,"Assistenza muraria (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[52,"Sistemazioni esterne, allacciamenti e servizi (OG 2)","a corpo",1,0,null,0]
[53,"Operaio comune","ora",0,0,null,0]
[54,"Operaio qualificato","ora",0,0,null,0]
[55,"Operaio specializzato.","ora",0,0,null,0]
[56,"Operaio IV livello","ora",0,0,null,0]
[null,"Totale Lavori a Corpo ed a Misura Offerto in lettere ed in  cifre",null,null,null,"Euro",0]
[]
[]
[null,"Totale Lavori a Corpo ed a Misura in gara"]
[]
[null,"Ribasso Asta in percentuale offerto dall'Impresa "]
[]
[null,"Oneri per la sicurezza"]
[]
[null,"Data:"]
[]
[null,"Firma Impresa:"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}