Feltre, 26 marzo 2012

OGGETTO:	perizia sommaria di spesa per la fornitura di beni e la prestazione di servizi per l'anno 2011 in	amministrazione diretta o per cottimo fiduciario per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati	comunali e scolastici del Servizio Fabbricati.

Materiale per lavori edili e di carpenteria
cemento, calce idraulica, malta, ghiaia e ghiaino, sabbia, stabilitura, vermiculite, antivibrante, mattoni pieni e forati e bimattoni, tavelloni, tramezze, coppi e coppesse, mattoni in vetrocamera, piastrelle e pavimentazioni di vario tipo, pozzetti, chiusini e griglie, caditoie e anelli, prolunghe e curve, verghe e piastre, ganci e supporti, cupolini per lucernaio e comignoli, guaine, membrane e isolanti termo-acustici, foglio polietilene, schiuma poliuretanica, tubi di vari tipo e dimensione, fascette, raccordi e collari, rete di vario tipo e dimensioni, pali e plinti per recinzioni, acciaio, profilati, lamiera, filo di ferro e tondini, tiranti, moschettoni, bandelle, morsetti, carrelli e cavalletti, tavoloni per carpenteria e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per lavori di falegnameria e vetreria
serramenti e porte di vario tipo e dimensioni, telai di alluminio e legno, vetri di vario tipo e dimensioni, specchi, tagliavetri, tavole di varie essenze e dimensioni, bilaminati, sughero truciolare, compensato, legname per staccionate, serrature, maniglie e catenacci, mandrini, arpioncini, fermaporte, battiscopa, cornici, scaffalature, mensole e cassettiere, lucchetti, cerniere, sgabelli e attaccapanni, cintino per tapparelle, graffette, feltrini, ruote per sedie, colla e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per impianti elettrici e illuminazione
corpi illuminanti, lampade e spie di varie dimensioni e tipo, plafoniere, portalampade, riflettori, centralino a parete e d’emergenza, cavi e prolunghe di vario tipo, pressacavi, alimentatori universali, fusibili, prese, spine diritte, spine schuko, cassette di derivazione, condensatori, interruttori automatici varie potenze, placche e graffette, pulsanti, schermi, elettrodi, deviatori, starter, supporti, antenne, suonerie, adattatori, invertitori, contenitori, batterie e caricabatterie, relè, zoccoli a vite, coprifori, interruttori differenziali e magnetotermici, lampade, reattori e accenditori a vapore di mercurio, al sodio alta e bassa pressione, fluorescente, ad incandescenza, tubi rigidi di diverso diametro e misura, supporti a scatto, cavi flessibili, cassette di varia misura, morsetti, fusibili, tubi per cavidotto in polietilene e corrugati, manicotti, interruttori crepuscolari, connettori preisolati, utensili per capicorda e giunti, corde di rame nudo, corda d’acciaio, nastri isolanti e vulcanizzati, armatura stradale, coppa acrilica, collari, accenditori, transistor, filo in vetrosilicone, termostati, orologi digitali, regolatori di velocità, coperchi, molle, suonerie, coprinterrutori, raccordi, guaine, forbici e pinze da elettricista, pistole e avvolgicavi, proiettori, giunti stagni e per palo, dispersori, filo elettrico, quadri comando, fascette, pali per illuminazione pubblica completi di basamento e pozzetto, braccioli a muro completi e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per opere da pittore
colori e vernici di vario tipo, smalti, pennelli, stucco, antimuffa, antiruggine, acquaragia, impregnate, diluente, antitarlo, opakite e ferox, bimetal, dischi abrasivi, sverniciatori, ovalini, ovatta, retine, lana di vetro, cartavetro e carta adesiva, rulli, nastri, teli di nylon e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per lavoro idro-termico-igienico-sanitario
tubi e tubazioni di acciaio zincato, di rame, cromati, di plastica, di ghisa, di pvc e in gres ceramico, giunti di dilatazione, rosette cromate, flessibile inox, prolunga, barra filettata, dadi zincati, bombolette per zincature, guarnizioni e raccordi di vario tipo, morsetti, viti di fissaggio sanitario, manicotti e fascette, raccordi e giunti di vario tipo, riduzioni, girelli cromati, bocchelli, uggelli, pistoni, manometri, valvole di sfiato, apparecchi sanitari, accessori per sanitari, rubinetteria varia, sedile in pvc per wc, pilette, canette, sifoni e gomiti, condensagrassi, scaldabagni e aspiratori, vasi di espansione, termostati, barilotti, cassette gas, caldaie di vario tipo, pompe, materiali per manutenzioni centrali termiche, collante, sigillante, disossidante, lubrificanti, olio e grasso, collare per tubi e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per opere da lattoniere
lamiere e lastre in ferro sincato, di zinco e di rame in vari spessori, canali di gronda, converse, scossaline, pluviali, caditoie ed anelli, ondulati vari e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per opere da fabbro
laminati e profilati vari, barre di ferro, ferro tondo, piatto, ad U, tubo quadro, saldatrici di vario tipo, elettrodi per saldatrice, bombole ossigeno, acetilene e GPL, filo di ferro, smerigliatrice, mole serie smeriglio, svitol e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per opere da marmista
targhe, lastre e marmi di vario tipo, scritte e disegni su qualsiasi tipo di materiale e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per opere da meccanico
ricambi e attrezzature varie di meccanica, radiatore acqua e riscaldamento, ventilatore e pompa dell’acqua, manicotti, fascette, flange, frizione completa, ammortizzatori e balestre, semiassi, cuffie, albero di trasmissione, cuscinetti e paragrassi, snodi, barre di torsione, carburatori, cinghie e pistoni, fascie elastiche, bielle, alberi, valvole, monoblocco, guarnizioni, cinghie dentate e trapezioidaili, cordine, morsetti, marmitte, cambio completo, crociere trasmissione, pompa freni, riduttori, condensatori, ripartitori di frenata, pastiglie e dischi, tamburi, olio freni e motore, lubrificanti vari, filtri dell’olio, dell’acqua, dell’aria, del gasolio e della benzina, antigelo e grasso, bulloni, copripedali, scatola guida, vaschette dell’acqua, anelli di tenuta, bocchettoni, supporti vari e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per opere da gommista
gomme di varie dimensioni e tipo, cerchi e paraspruzzi, catene da neve, camere d’aria e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per elettrauto
fusibili e portafusibili, intermittenza, lampadine, termostati, calotte, spine, accumulatori e alternatori, spinterogeno, bobine, accensioni e motorini di avviamento, fari, devioluce, cavi, candele, contatti, lampeggianti, fanalini e frecce, catarifrangenti di varie dimensioni e tipo, tachigrafi e dischi e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per carrozziere
lamiere di vario tipo, vernici, fanali di varie dimensioni e tipo, guarnizioni, parafanghi e paraurti, vetri e cristalli, maniglie, cerniere e serrature per porte, specchietti, alzacristalli e spazzole tergicristallo, tiranti protezione paraurti, tappeti e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Materiale per ufficio
materiali e stampe fotografiche, copie eliografiche e xerografiche, targhe e pannelli per segnaletica interna, copie di chiavi ed etichette, accessori e ricambi per fotocopiatrici, macchine per scrivere, computer, stampanti e attrezzature varie, cancelleria varia e accessori tecnici, apparecchiature telefoniche, centralini, portatelefono, mobili, arredi ed attrezzature d’ufficio;
Materiali, accessori vari e minuteria
carriole, martelli, cacciaviti e chiavi, livelli, seghetti, lame, forbici e tenaglie, rastrelli, pale e badili, scope, picconi, trapani e punte, cazzuole, pinze, spazzole, molle, dischi, pistole, lime, manici, cortellini e accette, scale, metri e stadie, mazzette, ferramenta varia, pile, chiodi e viti, bulloni, rondelle, tasselli e ranelle, guanti e mascherine, cuffie e occhiali panoramici, stivali, nastro isolante, portattrezzi, chiavi ed etichette, elettrodomestici, bidoni immondizia, bombole, mobilia varia, attrezzatura per cucina, tende, compressori e frese, stracci, rotelle tagliatubi, materiali di pronto soccorso, antiinfortunistica, sanitario e per pulizie, estintori, platorelli, elastici, testine, corda, filo zincato e cotto, teloni, rivetti, neofer, spatole, silicone e pistole, verricelli e tendifune, secchi, colla, mazzuola, grillo zincato e qualsiasi altro materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori;

Manutenzioni, riparazioni , revisioni, verifiche periodiche e noleggi
automezzi di vario tipo, scuolabus e attrezzature varie, gomme, estintori e antifurto, troncatrici, sturaggi e spurghi di fognature di tubi e pozzetti, pompe, elettrodomestici, caldaie, disinfestazioni varie, ricetrasmittenti veicolari e portatili, telefonino;

Prestazioni di servizio con utilizzo di operaio specializzato, qualificato e comune per i vari settori di intervento
edile e di carpenteria, falegnameria e vetreria, elettrico e per illuminazione, pittore, impianti idraulici, impianti termici, impianti igienici, impianti sanitari, lattoniere, fabbro, marmista, meccanico, gommista, elettrauto, carrozziere, per lavori di pulizie straordinarie edifici, per manutenzioni, riparazioni, revisioni e verifiche periodiche a automezzi ed ad impianti.

Noli e trasporti
Automezzi: nolo autocarro, autocarro con cassone ribaltabile, autocarro con gruetta o cestello, trattore su ruote gommate (con operatore).
Pompe: nolo di motopompa per sollevamento acque, motopompa a immersione, autobotte a depressione per aspirazione fanghi (con operatore).
Macchine per movimento terra: nolo motocarriola su 4 ruote gommate, escavatore oledinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento e demolizione, nolo pala caricatrice per spostamento e livellamento di terra tipo cingolato e tipo gommato, rullo costipatore vibrante (con operatore).
Macchine per lavori di giardinaggio, agricoli, forestali: nolo decespugliatore, motosega, tosatrice di prato ad asse orizzontale o verticale, tosatrice semovente a lame elicoidali, moto-falciatrice a pettine con barra falciante, tosasiepi a pettine, soffiatrice/aspiratrice di foglie, motocoltivatore completo di accessori, trattrice cingolata o gommata completa di aratro, arieggiatore, carotatrice, verticutizzatore, atomizzatore, braccio con accessori, cavaceppi, cestello piattaforma idraulica, cippatrice, erpice, estirpatore, fresatrice, idroseminatrice, livella idraulica, raccoglitori d’erba, seminatrice, spandiletame, tosatrice, trituratrice d’erba, trivella idraulica, vangatrice (senza e con operatore).
Macchinario vario: nolo di carrello, elevatore, autoscala, piattaforma aerea automontata, atomizzatore semovente, decompattatore del terreno ad aria compressa con motore autonomo, trapiantatrice per grandi alberature, fresa per dendrochirurgia, trapano con motore a due tempi, fresaceppi carrellati con motore autonomo, trinciatrice mobile autocaricante automontata.

Gli importi impegnati per i singoli capitoli sono quelli sotto indicati:

Capitolo	Descrizione	Importo	Impegno padre
220	Manutenzione mobili, macchine, attrezzatura uffici: acquisto beni	500,00	301
280	Manutenzione mobili, macchine, attrezzatura uffici: prestazioni di servizi	500,00	302
360	Spese per feste nazionali, sol. Civili e rappresentanza	1.000,00	---
578	Spese varie ufficio tecnico: acquisto beni	3000	303
579	Spese varie ufficio tecnico: prestazioni servizi	3503	309
802	Spese varie Pretura-Giudice di pace: acquisto beni	500,00	311
1059	Spese ufficio tecnico scuole materne: acquisto beni	1.700,00	312
1162	Manutenzione scuole elementari	6.918,90	---
1465	Spese università SFR	6.200,00	317
2518	Manutenzioni dirette asilo nido	1.000,00	313
2520	Asilo nido – spese varie	425,00	314
2640	Impianti sportivi e palestre pubbliche spese varie	700,00	315
2652	Spese varie impianti sportivi: acquisto beni	1.700,00	316
4428	Acquisto beni ed attrezzature fabbricati	1.405,63	---
4558	Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento	431,30	---
669	Spese manutenzione finanziate con OO.UU. acquisto beni	9.000,00	---
670	Spese manutenzione patrimonio comunale OO.UU.	21.709,84	---
671	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale OO.UU.	13.274,10	---
	Totale	73.467,77

distribuiti tra le ditte indicate nell'Allegato A.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Istruttore Direttivo Tecnico
U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana
Ing. Gianni Prest