{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,4],[45,0,45,4],[1,0,2,4],[5,0,5,4],[3,0,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
["  OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI ALLEGATA ALLA DET. N° 1064 DEL 18.12.2015"]
[]
["RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI PARZIALI TUBAZIONI SCARICHI ACQUA CUNICOLO SCUOLA PRIMARIA/CAMPUS  "]
[null,null,"Prezzo","Prezzo totale","Sconto 42%"]
[10,"Materiali di fissaggio",12,120,69.6]
[7,"Tubo un bicchiere DN 160 cm 200 STORM",35.34,247.38,143.48]
[2,"Curve DN 160 45° STORM",11.9,23.8,13.8]
[4,"Tubo un bicchiere DN 160 cm 100 STORM",19,76,44.08]
[2,"Curve DN 160 90° SYORM",18.44,36.88,21.39]
[35,"Prestazioni mand'opera - da non assoggettare a ribasso",26.74,926.45]
[]
[null,"  L'OFFERTA  RISULTA ESSERE QUELLA DI CUI AI LISTINI PREZZI DELL'APPALTO IN CORSO CON APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA , PARI AL 42% SUI SUDDETTI LISTINI, PER UN IMPORTO DI AFFIDO PARI AD EURO 1.218,80.=  "]
[]
[null,"    Il Responsabile del Procedimento                                            F.to arch. Della Puppa Manlio"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}