{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["G Impianti","RIEPILOGO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"G Impianti","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"COMUNE DI OSIO SOTTO"]
[{"$nulls":8},"OFFERTA DITTA COLMAN LUCA SRL DI NEMBRO (BG) ALLEGATA ALLA DET. N° 1126 DEL 23.12.2015 "]
[]
[{"$nulls":9},"Importo"]
[null,"Pos.","Art.",null,null,null,"U.M.","Q.tà","Descrizione","unitario","totale"]
[null,"1","G","01","01","d","Nr.",1,"Smantellamenti quadro esistente  obsoleto con fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico illuminazione comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (Quadro G)",2800,2800]
[null,"2","G","01","01","d","Nr.",1,"Smantellamenti quadro esistente  e obsoleto con fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico illuminazione comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (Quadro I)",3800,3800]
[null,"3","G","01","01","d","Nr.",1,"Smantellamenti quadro esistente  e obsoleto con fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico illuminazione comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (Quadro V)",3300,3300]
[{"$nulls":8},"Importo complessivo a base d'asta",null,9900]
[]
[{"$nulls":8},"RIBASSO OFFERTO DALLA DITTA PARI AL 6,31% SUL SUDDETTO IMPORTO A BASE D'ASTA PER UN IMPORTO DI AFFIDO PARI AD EURO 9.275,31.= (IVA 22% ESCLUSA)"]
[]
[{"$nulls":8},"Il Responsabile del Procedimento - F.to arch. Manlio Della Puppa"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"q"]

{"sheet":"RIEPILOGO","index":1,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["RIEPILOGO DI STIMA "]
[]
[]
[]
[]
["TOTALE IMPORTO INTERVENTO",9900]