{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,3],[3,0,3,3],[5,0,5,3],[38,1,38,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
["OFFERTA DITTA RIVA ANTONIO S.R.L. DI OSIO SOTTO PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE - ALLEGATA ALLA DET. N° 407 DEL 09.06.2015"]
[]
[]
[null,"Scuola Media  - via Liberta' - Sistemazione quadro generale ed installazione plafoniere"]
[5,"DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 2P 10A 0,03",45,225]
[1,"DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO 2P 16A 0,03",45.2,45.2]
[null,"INSTALLAZIONE PLAFONIERE: AULE, BAGNI, SCANTINATO: "]
[4,"PLAFONIERA 2X36W - DISANLES",45,180]
[8,"LAMPADA AL NEON 36W/84",3.8,30.4]
[16,"PRESTAZIONI - ORE",19,304]
[]
[null,"               TOTALE  EURO - ",null,784.6]
[]
[null,"Farmacia -  sistemazione impianto antifurto"]
[1,"COMBINATORE TELEFONICO",105,105]
[1,"BATTERIA 12V - 1,2A PER COMBINATORE",12,12]
[1,"POWER LED - 12-24V FISSO/LAMP IP65 ROSSO DI SEGNALAZIONE",19,19]
[null,"ALLACCIAMENTO POS :"]
[1,"ADATTATORE F/F PLUG 6/6",2.6,2.6]
[2,"CAVO TELEFONICO CON SPINETTE PLUG",1.9,3.8]
[6,"PRESTAZIONI - ORE",19,114]
[]
[null,"               TOTALE  EURO - ",null,256.4]
[]
[]
[null,"Campus scolastico -  zona mensa/esterno - rifacimento impianto citofonico"]
[1,"KIT CITOFONICO 2 FILI COMPLETO",100,100]
[1,"POSTO INTERNO",29,29]
[90,"CAVO CITIFONICO E FILI",0.47,42.3]
[14,"PRESTAZIONI - ORE",19,266]
[]
[null,"               TOTALE  EURO - ",null,437.3]
[]
[null,"RIEPILOGO GENERALE : TOTALE LAVORI  A BASE D'ASTA PARI AD EURO  1.478,30.=    "]
[]
[null,"             Ribasso offerto pari al 5% per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 1.405,05.= + Iva"]
[]
[null,"IL RESPONSABILE DELL'AREA III - F.TO  ALBERTO ARCH. NICOLO'"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}