{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
[null,"OFFERTA DELLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO ALLEGATA ALLA DET. N° 922 DEL 27.11.2015 "]
[]
["RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHE PRESSO AULA  MUSICA  "]
[null,null,"Prezzo scontao 40%","Prezzo totale"]
[32,"Canalina a scomparti con accessori di montaggio",3.2,102.4]
[32,"Coperchio per canalina",3,96]
[6,"Canalina calpestabile 75x17G",7.1,42.6]
[200,"Cavo microfonico blu 2x0,22 ",1.2,240]
[6,"Angolo piano",2.5,15]
[6,"Angolo esterno",2.7,16.2]
[100,"Cavo antifiamma flessibile 3x2,5 mmq 230V",1,100]
[1,"Differenziale magnetotermico 2P 16A 0,03A ",24.6,24.6]
[12,"Postazioni prese per allaccimaento strumenti musicali"]
[null,"Postazioni composte da:"]
[12,"Scatola porta apparrecchi componibili 7 moduli",7.2,86.4]
[12,"Supporto 7 moduli",2.4,28.8]
[24,"Tappo copriforo",0.6,14.4]
[12,"Interruttore bipolare 2P 16A",6.4,76.8]
[12,"Presa universale 2P + T 16A",6.7,80.4]
[12,"Presa Iack",3.85,46.2]
[12,"Scatola porta presa Jack",8.2,98.4]
[12,"Connettore volante Iack maschio per allacciamenti",2.9,34.8]
[39,"Prestazioni mand'opera - da non assoggettare a ribasso","Euro 23",897]
[]
[null,"      TOTALE PARI AD EURO 2.000,00.=  I PREZZI APPLICATI SONO QUELLI  DI CUI AI     LISTINI PREZZI DELL'APPALTO IN CORSO CON APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA , PARI AL 40% SUI SUDDETTI LISTINI.  "]
[]
[null,"    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  F.to Arch Della Puppa Manlio"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}