{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,3],[45,0,45,3],[1,0,2,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[16,1,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
[null,"OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO ALLEGATA ALLA DET. N° 532 DEL 28.06.2016"]
[]
["INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -  INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LO STADIO COMUNALE  E SMANTELLAMENTO DI QUELLA ESISTENTE CON RIFACIMENTO DEI COLLEGAMENTI ALL'IMPIANTO ESISTENTE"]
[null,null,"cad","tot"]
["  n° 1"," Caldaia Alkon 115",7000,7000]
["  n° 1"," Defangatore caleffi per una caldaia",1700,1700]
["n° 1"," Separatore caleffi per una caldaia",800,800]
[" a corpo"," Collegamento alla canna fumaria già esistente",300,300]
[" a corpo"," Materiale vario, /bombole, tubazioni, curve, manicotti, tubi di scarico per collegamento all'impianto esistente",1068,1068]
[82," Manod'opera specializzata per l'installazione di quanto sopra, comprensiva dello smantellamento della caldaia   esistente e di tutti i collegamenti, compreso carico e trasporto del materiale",26,2132]
[]
[null,"Offerta Ditta Idraulica Zanoli - importo complessino netto pari ad Euro 13.000,00 "]
[]
[null,"    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  F.to ARCH. Della Puppa Manlio"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}