{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SEMAF"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SEMAF","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3],[3,1,3,3],[2,1,2,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo \n  \n"]
[null,"OFFERTA DITTA RIVA ANTONO DI OSIO SOTTO ALLEGATA ALLA DET. N° 650 DEL 09.08.2016"]
[null,"OPERE COMPLEMENTARI SEMAFORI : OPERE ELETTRICHE"]
["quantità","descrizione dei lavori - codice articolo",null,"unitari","totali"]
[]
[null,"VIA VITTORIO VENETO - ANGOLO VI XXV APRILE"]
[1,"Differenziale magnetotermico 2P 10A 0,03A 4,5KA"]
[null,"Pulizia pozzetti e tubazioni - Allacciamenti","In opera",null,300]
[]
[null,"EX STATALE 525 - ANGOLO VIA DIAZ"]
[1,"Differenziale magnetotermico 2P 10A 0,03A 4,5KA"]
[1,"Interruttore magnetotermico 2P 16A 4,5KA"]
[100,"Cavo flessibile antifiamma 2x2,5mmq"]
[null,"Pulizia pozzetti e tubazioni - Allacciamenti","In opera",null,1000]
[]
[null,"VIA MATTEOTTI - ANGOLO VIA MASCAGNI"]
[1,"Differenziale magnetotermico 2P 10A 0,03A 4,5KA"]
[200,"Cavo flessibile antifiamma 2x2,5mmq"]
[null,"Pulizia pozzetti e tubazioni - Allacciamenti","In opera",null,1300]
[]
[null,"VIA MANZONI"]
[1,"Differenziale magnetotermico 2P 10A 0,03A 4,5KA"]
[230,"Cavo flessibile antifiamma 2x2,5mmq"]
[null,"Pulizia pozzetti e tubazioni - Allacciamenti","In opera",null,1400]
[]
[null,null,"Imponibile  a base d'asta",null,4000]
[null,"Ribasso offerto dalla Ditta Riva pari al 1% sull'importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 3.960,00.= + Iva  "]
[null,"Il Responsabile del Procedimento - F.to arch. Della Puppa Manlio"]