{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,2,24,6],[0,0,0,10],[2,0,2,10],[3,0,4,0],[3,7,4,7],[3,9,4,9],[6,2,6,6],[31,2,31,6],[31,7,31,10],[34,2,34,6],[35,7,35,10],[37,2,37,6],[9,2,9,6],[12,2,12,6],[15,2,15,6],[18,2,18,6],[21,2,21,6],[40,2,40,6],[5,0,5,10],[48,0,48,10],[1,0,1,10],[50,0,50,10],[28,2,28,6],[28,7,28,10],[43,2,43,6],[43,7,44,10],[46,1,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["COMUNE DI OSIO SOTTO - PROVINCIA -  BG -"]
["OFFERTA DELLA DITTA FRATUS M. ALLEGATA ALLA DET. N° 735 DEL 09.09.2016"]
["Opere Edili"]
["Pos.","Codice voce",{"$nulls":5},"Unità di misura","Totale","Costo unitario","Costo totale"]
[null,"Riferimento all'opera","n° elementi","Larghezza","Lunghezza","Altezza","Totale",null,null,null,"€"]
["OPERE DI MANUTNEZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI"]
[1,null,"Rimozione di serramento esistente a doppia anta e sopraluce (seconda porta bussola ingresso), carico e trasporto a discarica o in magazzino Comunale"]
[null,null,1,1.8,1,3.15,5.67]
[{"$nulls":6},5.67,"mq",5.67,18,102.06]
[2,null,"Demolizione di spallette bussola in muratura di mattoni forati e/o cartongesso, compreso carico e trasporto a discarica delle macerie di risulta"]
[null,null,2,1.3,1,3.15,8.19]
[{"$nulls":6},8.19,"mq",8.19,20,163.79999999999998]
[3,null,"Smontaggio di porta in legno tamburato esistente e relativo telaio, compreso recupero della stessa ed accatastamento per successivo riutilizzo della stessa"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"a corpo",1,50,50]
[4,null,"Demolizione in breccia di muratura non portante per formazione di nuova apertura (nuova porta), compreso carico e trasporto a discarica delle macerie di risulta"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"a corpo",1,100,100]
[5,null,"Fornitura e posa in opera di falso telaio per porta interna a battente"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"cadauno",1,65,65]
[6,null,"Realizzazione di tavolato in mattoni forati dello spessore di cm 8 compreso intonaco completo a civile per interni su entrambi i lati"]
[null,"chiusura porta spostata",1,1,0.9,2.2,1.9800000000000002]
[{"$nulls":6},1.9800000000000002,"mq",1.9800000000000002,76,150.48000000000002]
[7,null,"Realizzazione di tavolato in mattoni forati tipo poroton dello spessore di cm 12 compreso intonaco completo a civile per interni su entrambi i lati"]
[null,"muro chiusura nuovo atrio",1,1,2.8,3.15,8.819999999999999]
[null,"a dedurre porta",-1,1,1.1,2.1,-2.3100000000000005]
[{"$nulls":6},6.509999999999998,"mq",6.509999999999998,85,553.3499999999998]
["8A",null,"Fornitura e posa in opera di portoncino blindato a un battente dim. 1,10 x 2,10"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"cadauno",1,1750,1750]
["8B",null,"Fornitura e posa in opera di portoncino blindato a due ante dim. 1,20 (0,90+0,30) x 2,10"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"cadauno",1,2000]
[9,null,"Ripristino della fascia a pavimento corrispondente alla zona dei muri della bussola da eliminare"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"a corpo",1,200,200]
[10,null,"Ripristino di intonaco zona nuova apertura e zone corrispondenti alla demolizione della bussola d'ingresso"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"a corpo",1,400,400]
[11,null,"Rimontaggio della porta a battente precedentemente rimossa e da collocare su nuovo falso telaio"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"a corpo",1,100,100]
[12,null,"Assistenze murarie alla realizzazione dei collegamenti elettrici dei portoncini d'ingresso (portoncino blindato verso esterno e portoncino blindato interno) ed eventuali ripristini di tracce a parete o a pavimento"]
[null,null,1,1,1,1,1]
[{"$nulls":6},1,"a corpo"]
[null,"TOTALE (IVA ESCLUSA) ",{"$nulls":7},"€",3634.69]
[]
["Ribasso offerto dalla Ditta pari al 1% sul suddetto importo a base d'asta per un importo di affido pari ad Euro 3.598,17.=  "]
[]
["IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - F.to ARCH.  DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}