{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,3],[46,0,46,3],[1,0,2,3],[5,0,5,4],[4,0,4,4],[17,1,17,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["COMUNE DI OSIO SOTTO \nProvincia di Bergamo"]
[]
[]
["OFFERTA DELLA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO ALLEGATA ALLA DET. N° 80 DEL 10.02.2016"]
["LAVORI DI MANUTENZIONE  -  LOCALE CALDAIA E LOCALE AUTOCLAVE PRESSO STADIO COMUNALE  - VIA DELLE INDUSTRIE"]
[null,null,"cad","sconto 2 %","Totale"]
["  n° 1"," Sostituzione pompa Dab 50-600 T",750,735,735]
["n° 1"," Sostituzione pompa Dab riciclo",300,294,294]
["n° 3","Sostituzione manometri",11,10.78,32.34]
[" n° 2","Sostituzione valvole di caricamento caleffi",80,78.4,156.8]
["n° 10","Raccordi zincati",2,1.96,19.6]
["A corpo","Materiale generico",120,117.6,117.6]
["ore 60","Manod'opera specializzata , comprensiva dello smontaggio della pompa ubicata presso la caldaia del locale bar/stadio e di quanto serve e collocamento provvisorio di dette attrezzature  presso la caldaia in esame per l'a'vvio immediato della stessa, in attesa che arrivino i nuovi pezzi di cui alle sopracitate voci.   ",26.47,null,1588.2]
[]
[null,"Importo complessivo pari ad Euro 2.934,54.="]
[]
[null,"    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  F.to  arch. DELLA PUPPA MANLIO"]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}