{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Lista categorie per offerta"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Lista categorie per offerta","index":0,"n_rows":300,"n_cols":7,"rows_kept":300,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[299,2,299,4],[300,2,300,4],[301,2,301,4],[302,2,302,4],[297,1,297,4],[292,0,292,6],[289,0,289,5],[291,1,291,4],[294,1,294,4],[295,0,295,6],[271,2,271,4],[279,0,281,0],[279,2,281,2],[279,3,281,3],[279,4,279,5],[280,4,281,4],[276,0,276,4],[276,5,276,6],[278,0,278,3],[278,4,278,6],[270,2,270,4],[244,2,244,5],[264,0,264,5],[266,1,266,4],[272,3,272,4],[273,2,273,4],[272,5,274,6],[274,3,274,4],[268,2,268,4],[269,2,269,4],[241,0,243,0],[241,2,243,2],[241,3,243,3],[241,4,241,5],[242,4,243,4],[239,0,239,4],[239,5,239,6],[240,0,240,3],[240,4,240,6],[233,2,233,4],[234,2,234,4],[206,0,206,5],[230,0,230,5],[235,3,235,4],[236,2,236,4],[235,5,237,6],[237,3,237,4],[231,2,231,4],[232,2,232,4],[203,0,205,0],[203,2,205,2],[203,3,205,3],[203,4,203,5],[204,4,205,4],[201,0,201,4],[201,5,201,6],[202,0,202,3],[202,4,202,6],[197,3,197,4],[198,2,198,4],[197,5,199,6],[199,3,199,4],[111,2,111,4],[112,2,112,4],[113,2,113,4],[114,2,114,4],[118,3,118,4],[123,4,123,6],[81,0,81,4],[81,5,81,6],[82,0,82,3],[82,4,82,6],[86,0,86,5],[110,0,110,1],[110,2,110,5],[78,2,78,4],[77,5,79,6],[79,3,79,4],[73,2,73,4],[74,2,74,4],[83,0,85,0],[83,2,85,2],[83,3,85,3],[83,4,83,5],[84,4,85,4],[75,2,75,4],[76,2,76,4],[48,0,48,5],[72,0,72,5],[73,5,73,6],[77,3,77,4],[45,0,47,0],[45,2,47,2],[45,3,47,3],[45,4,45,5],[46,4,47,4],[43,0,43,4],[43,5,43,6],[44,0,44,3],[44,4,44,6],[39,3,39,4],[40,2,40,4],[39,5,41,6],[41,3,41,4],[35,2,35,4],[36,2,36,4],[37,2,37,4],[38,2,38,4],[5,0,5,4],[5,5,5,6],[7,0,7,3],[7,4,7,6],[34,0,34,5],[35,5,35,6],[0,0,0,6],[3,3,3,4],[1,5,3,6],[1,3,1,4],[2,2,2,4],[8,0,10,0],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,8,5],[9,4,10,4],[124,0,126,0],[124,2,126,2],[124,3,126,3],[124,4,124,5],[125,4,126,4],[118,5,120,6],[119,2,119,4],[120,3,120,4],[122,0,122,4],[152,2,152,4],[153,2,153,4],[154,2,154,4],[155,2,155,4],[159,3,159,4],[159,5,161,6],[160,2,160,4],[161,3,161,4],[163,0,163,4],[163,5,163,6],[164,0,164,3],[164,4,164,6],[165,0,167,0],[165,2,167,2],[165,3,167,3],[165,4,165,5],[166,4,167,4],[193,2,193,4],[194,2,194,4],[195,2,195,4],[196,2,196,4],[168,0,168,5],[192,0,192,5],[111,5,111,6],[152,5,152,6],[193,5,193,6],[231,5,231,6],[268,5,268,6],[299,5,299,6],[151,0,151,5],[127,0,127,5],[122,5,122,6],[123,0,123,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Offerta a prezzi unitari - lavori A CORPO E MISURA"]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 1 di fogli n° 8  - totali"]
[]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["F.02.14*","Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. ","mc",36]
["F.02.08","Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso "]
[null,"a) - fino a cm 5,00 di spessore","m",280]
[null,"b) - per ogni cm oltre i cm 5,00 (cm 10)","m",280]
["E.05.04","Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici"]
[null,"a) - in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10","mq",220]
["F.02.16*","Demolizione di pavimentazione in masselli autobloccanti in cls ","mq",520]
["F.02.04","Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso","mc",410]
["F.02.05","Scarificazione di massicciata stradale esistente ","mc",920]
["I.03.07","Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto ","n°",15]
["E.02.01","Scavo di pulizia generale ","mq",1650]
["E.02.03","Scavo di sbancamento ","mc",500]
["E.02.06","Scavo a sezione obbligata per posa di condotte"]
[null,"a) - per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo","mc",1100]
["E.03.04","Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere","mc",1600]
["E.03.06","Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso"]
[null,"a) - eseguito con mezzi meccanici","mc",70]
["E.03.07","Fornitura e stesa di terra di coltivo","mc",230]
["G.01.10","Compenso per il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate","t/km",2000]
["G.01.11","Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta","mc",500]
["E.08.01","Conglomerato cementizio a dosaggio in opera"]
[null,"b) - dosaggio C 12/15","mc",10]
[]
["da riportare alla pagina seguente:"]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 2 di fogli n° 8 - totali"]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["riporto dalla pagina precedente"]
["E.08.02","Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera"]
[null,"a) - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 20/25, rapporto e/c=0,6","mc",18]
["E.08.03","Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata","mc",18]
["E.08.04","Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio","kg",1050]
["E.08.05*","Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra per armature di conglomerato cementizio","kg",10200]
["E.08.06","Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi "]
[null,"b) - per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati","mq",70]
["F.13.02","Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e spicconatura","mq",200]
["F.13.03","Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava"]
[null,"a) - con materiale proveniente dagli scavi","mc",50]
[null,"b) - con materiale proveniente da cave di prestito","mc",400]
["F.13.04*","Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato","mq",8300]
["F.13.08","Spruzzatura di emulsione bituminosa ","mq",850]
["F.13.32*","Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base","mq",850]
["F.13.10","Conglomerato bituminoso per formazione strato di collegamento"]
[null,"b) - dello spessore compresso di 70 mm","mq",850]
["F.13.14","Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura"]
[null,"a) - STRATO UNICO TIPO \"D\" con aggregati calcarei","mq",850]
["F.13.17","Massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls ","mq",2350]
["F.13.19*","Pavimento in porfido eseguito in cubetti, compreso sottofondo in pietrisco frantumato"]
[null,"b) - della pezzatura di cm 6-8","mq",1280]
["F.13.20","Maggiorazione per pavimento in cubetti di marmo bianco","mq",15]
[]
["da riportare alla pagina seguente:"]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 3 di fogli n° 8  - totali"]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["riporto dalla pagina precedente"]
["F.13.22","Binderi in porfido"]
[null,"b) - larghezza cm 12 e spessore cm 10-15","m",1745]
["F.13.25","Cordonata in porfido "]
[null,"b) - testa segata","m",70]
["F.13.27","Soglie per passi carrai in porfido "]
[null,"b) - soglia larghezza cm 50","m",20]
["E.14.16","Pavimento autobloccante in masselli di conglomerato cementizio vibrato","mq",800]
["E.14.20","Cordoni prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato"]
[null,"a) - sezione 8x25 cm","m",120]
[null,"b) - sezione 12-15x25 cm","m",210]
["E.14.43*","Pavimento eseguito in conglomerato cementizio armato con finitura al quarzo","mq",680]
["H.02.13","Tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate"]
[null,"b) - PN 3,2 diametro esterno 250 mm","m",200]
["H.03.18","Pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato"]
[null,"b) - pozzetto e prolunga 60x60x120 cm","n°",25]
["H.03.19","Chiusini e caditoie in ghisa completi di telaio","kg",1800]
["F.08.06","Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti"]
[null,"a) - del peso fino a kg 70","n°",20]
["N.02.13","Elettrovalvola comprese guarnizioni e raccordi","n°",9]
["N.02.14","Filtro in polipropilene comprese guarnizioni e raccordi","n°",9]
["N.02.15","Irrigatore statico comprese guarnizioni e raccordi"]
[null,"360°","n°",3]
[null,"180°","n°",18]
[null,null,"da riportare alla pagina seguente"]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 4 di fogli n° 8  - totali"]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["riporto dalla pagina precedente"]
["N.02.16","Pozzetto per elettrovalvole con coperchio di chiusura "]
[null,"01) - Dim.=64x50x30","n°",2]
["N.02.17","Programmatore con display a cristalli liquidi compresi supporti e staffe di fissaggio"]
[null,"01) - 6 zone","n°",2]
["N.02.18","Sensore di pioggia comprese staffe in acciao inox","n°",1]
["N.02.31","Riduttore di pressione comprese flange, staffe e guarnizioni"]
[null,"D = 1\"","n°",2]
[null,"D = 1\" 1/4","n°",1]
["O.03.04","Rubinetto a sfera nichelato compreso maniglia, raccordi e guarnizioni"]
[null,"rubinetto a sfera D = 1\"","n°",1]
[null,"rubinetto a sfera D = 1\" 1/4","n°",1]
["O.04.35","Rubinetto a sfera in OT58 compreso maniglia, raccordi e guarnizioni"]
[null,"rubinetto a sfera D = 3/4\"","n°",2]
[null,"rubinetto a sfera D = 1\"","n°",5]
[null,"rubinetto a sfera D = 1\" 1/4","n°",5]
["O.04.44","Tubi in polietilene PE 100 per condotte per la distribuzione dell'acqua compresi pezzi speciali"]
[null,"Tubo in PE 100 HD per acqua - Serie SDR 17/PN10 - D=20 mm","m ",160]
[null,"Tubo in PE 100 HD per acqua - Serie SDR 17/PN10 - D=25 mm","m ",302]
[null,"Tubo in PE 100 HD per acqua - Serie SDR 17/PN10 - D=32 mm","m ",423]
[null,"Tubo in PE 100 HD per acqua - Serie SDR 17/PN10 - D=40 mm","m ",187]
[null,"Tubo in PE 100 HD per acqua - Serie SDR 17/PN10 - D=50 mm","m ",50]
["O.04.49","Tubazioni multistrato compresi pezzi speciali e isolante"]
[null,"Tubo multistrato isolato - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm - Isol = 6 mm","m ",10]
["da riportare alla pagina seguente"]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 5 di fogli n° 8  - totali"]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["riporto dalla pagina precedente"]
["O.04.59","Vaso d'espansione chiuso in acciaio comprese mensole"]
[null,"C = 50 l - normale","n°",1]
["N.02.36*","Irrigatori dinamici comprese guarnizioni e raccordi","n°",53]
["N.02.37*","Tubo gocciolante compresi giunzioni e pezzi speciali"]
[null,"Tubo gocciolante - De=16,1 mm","m",600]
["N.02.38*","Pozzo idrico per approvvigionamento idrico sanitario comprese giunzioni e pezzi speciali"]
[null," ø125mm con pompa inverter","n°",1]
["F.02.15*","Smantellamento impianto di illuminazione esistente","n°",1]
["F.11.12","Plinti prefabbricati per pali di illuminazione compreso scavo e pozzetto"]
[null,"con H = a cm 70","n°",17]
[null,"con H = a cm 95","n°",4]
["M.01.12","Linea in cavo FG7(O)R multipolare compresi collari, accessori, giunzioni e collegamenti"]
[null,"Isolata in HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.","m",100]
["M.01.13","Linea in cavo FG7R unipolare compresi collari, accessori, giunzioni e collegamenti"]
[null,"Isolata in HEPR - Sez. 1 x 6 mmq.","m",1000]
["M.01.27*","Tubazione in PVC a doppia parete compresi collari di raccordo"]
[null,"01) - Tubazione in PVC doppia parete Ø60","m ",100]
[null,"02) - Tubazione in PVC doppia parete Ø110","m",600]
["M.01.28*","Impianti elettrico vano tecnologico fontana","n°",1]
["M.01.29*","Cavi di collegamento per apparecchiature fontana","n°",1]
["M.01.30*","Collegamenti sistema irrigazione giardino","n°",1]
["M.01.31*","Spostamento e riposionamento colonnine elettriche esistenti","n°",1]
["M.01.32*","Adeguamento quadro elettrico esistente","n°",1]
["da riportare alla pagina seguente"]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 6 di fogli n° 8  - totali"]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["riporto dalla pagina precedente"]
["M.02.08","Palo per illuminazione pubblica conico in acciaio zincato a caldo"]
[null,"Altezza 3,5 m fuori terra","n°",8]
[null,"Altezza 6 m fuori terra","n°",5]
["M.02.31*","Palo per illuminazione pubblica da arredo in acciaio zincato a caldo"]
[null,"Altezza 6 m fuori terra","n°",4]
[null,"Altezza 8 m fuori terra","n°",4]
["M.02.32*","Apparecchio d'illuminazione stradale da arredo"]
[null,"Con lampada da 70W sodio alta pressione","n°",8]
[null,"Con lampada da 150W sodio alta pressione","n°",4]
["M.02.33*","Apparecchio da arredo a led per illuminazione piazza e percorsi pedonali"]
[null,"tipo DS31 4 unità led 61,6W","n°",5]
[null,"tipo DS32 1 unità led 15,4W","n°",11]
["M.03.02","Pozzetto in calcestruzzo per impianti di messa a terra"]
[null,"01) - Dim. interne min. 40x40x40cm","n°",35]
[null,"02) - Dim. interne min. 60x60x60cm","n°",1]
["G.04.12","Semina specialistica di prato stabile","mq",2350]
["B.96.07","Panchine in cemento armato, sabbiato, con trattamento antidegrado"]
[null,"Urbana 1800x500 mm, 368 Kg","n°",15]
["B.96.40*","Sedute in calcestruzzo fibrato antiritiro e antidegrado in opera"]
[null,"Dimensioni cm 200x45x55","n°",10]
["B.96.09","Cestoni in cemento armato, sabbiato, con trattamento antidegrado"]
[null,"b - Diam. 550 mm, altezza 715 mm, 210 Kg apertura superiore","n°",5]
["B.96.41*","Giochi per bambini compreso tappeto antitrauma","n°",3]
["da riportare alla pagina seguente"]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 7 di fogli n° 8  - totali"]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A MISURA",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
[null,null,"riporto dalla pagina precedente"]
["B.96.24*","Pensilina attesa autobus in acciaio zincato a caldo"]
[null,"a) - DI INGOMBRO TOTALE MM 2685X1280 ALTEZZA MM 2350 copertura in lamiera","n°",1]
["I.08.15*","Messa a dimora di piante a basso e medio fusto compreso palo tutore e legature"]
[null,"a) - a scelta della D.L. tra varie specie di piccole dimensioni ","n°",44]
[null,"b) - a scelta della D.L. tra varie specie di medie dimensioni","n°",29]
["I.08.16*","Fornitura e messa a dimora di piantine per fioriere compreso geotessile e pacciamatura","mq",90]
["F.14.36","Formazione su superfici stradali di strisce longitudinali","m",600]
["F.14.37","Formazione su superfici stradali di strisce di margine della carreggiata","m",500]
["F.14.38","Formazione su superfici stradali di attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature","mq",200]
["F.14.63","Sostegni tubolari per segnaletica verticale compresa fondazione"]
[null,"b) - delle dimensioni di cm 50x50x50","n°",10]
["F.14.67","Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 ","n°",5]
["F.14.71","Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 ","n°",5]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTALE LAVORI A MISURA"]
["(Of.M)","Importo offerto lavori a misura"]
["(in lettere)",{"$nulls":4},"(in cifre)"]
[]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]
[]
[]
[]
["stazione appaltante:","Comune di Palù (VR)","gara del: ",null,null,"        vidimazione preventiva del responsabile del procedimento"]
["Lavori di:","“Riqualificazione urbanistica di P.zza S. Giorgio”"]
["Offerente:",null,"importo b. asta",495000]
[]
["LISTA delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (articolo 119 del D.P.R. n. 207 del 2010)",null,"foglio n° 1 di 5 totali",null,null,"Foglio n° 8 di fogli n° 8 - totali"]
[]
["a cura della stazione appaltante",null,null,null,"da compilare a cura dell'impresa offerente"]
["n° di riferimento dell'elenco delle lavorazioni e forniture previste",null,"unità di misura","Quantità","prezzo unitario offerto in Euro",null,"IMPORTO"]
[null,"VOCI A CORPO",null,null,"in cifre","in lettere","quantità per prezzo unitario"]
[null,"descrizione sintetica delle forniture e lavorazioni previste",null,null,null,"(in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)","euro"]
["M.18.01*","Impianto semaforico di gestione attraversamento pedonale ","a corpo",1]
["B.96.42*","Realizzazione di una fontana a pavimento","a corpo",1]
[]
[]
[]
[]
[]
["TOTALE LAVORI A CORPO"]
["(Of.C)","Importo offerto lavori a CORPO"]
["(in lettere)",{"$nulls":4},"(in cifre)"]
["Ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’offerente prende atto espressamente che, per la parte di lavoro «a corpo», le indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, così come i prezzi unitari offerti, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta il quale, seppure determinato mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità"]
["(Of) = (Of.C + Of.M)","IMPORTO TOTALE LAVORO A CORPO E A MISURA"]
["(in lettere)",{"$nulls":4},"(in cifre)"]
["corrispondente ad un"]
["( R )","RIBASSO PERCENTUALE SUI LAVORI                   (b.a.-Of / b. a.) x 100"]
["(in lettere)",{"$nulls":4},"(in cifre)"]
[]
["L'impresa","Timbro e firma",null,null,null,"visto, dopo la lettura: il presidente della gara"]