{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Interventi","Interventi Stampa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Interventi","index":0,"n_rows":315,"n_cols":28,"rows_kept":315,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":14}," N°  UNITA' IMMOBILIARI","UI ERP","UI PRIVATI","COSTI X ALLOGGIO","COSTI X ALLOGGIO","COSTI X ALLOGGIO","COSTI X ALLOGGIO","COSTI X ALLOGGIO",null,null,null,"PROPIETA ERP ","PROPIETA PRIVATA"]
[{"$nulls":13},"Adeguamento tecnologico","FINO A 20 ALLOGGI",null,null,4500,10000,6500,5500,2500]
[{"$nulls":14},"TRA 20 ALLOGGI E 40 ALLOGGI",null,null,4250,9000,6000,5000,2300]
[{"$nulls":14},"OLTRE 40 ALLOGGI",null,null,4000,8000,5500,4500,2000]
["N","COMUNE","INDIRIZZO","COD EDIFICIO","ANNO COST.","N ALLOGGI TOTALE","N ALLOGGI ERP","N.                        ALLOGGI PRIVATI","N.                        NEGOZZI TOTALE","N.                        NEGOZZI PUBBLICI","N.                        NEGOZZI PRIVATI","AMMINISTRAZIONE","RISCALADAMENTO","TIPOLOGIA INTERVENTO IPOTIZZATA","N. ALLOGGI / NEGOZI","N. UNITA' IMMOBILIARI           E.R.P.","N. UNITA' IMMOBILIARI PRIVATE","RIPRISTINO COPERTURA","RIVESTIMENTO A CAPPOTTO","SOSTITUZIONE SERRAMENTI","ADEGUAMENTO  IMPIANTO RISCALDAMENTO","IMPIANTO SOLARE TERMICO","TOTALE INTERVENTO ","Quota Alloggi ERP","Quota Privati"]
[1,"Parma","Strada COCCONCELLI ANTONIO 6,8",1,1930,17,14,3,0,0,0,"Condominio 17, ","Autonomo 14, ","Adeguamento tecnologico - Riscaldamento centralizzato",17,14,3,null,null,null,93500,null,93500,77000,16500,null,null,76500]
[2,"Parma","Viale VITTORIA 31",2,1934,40,40,0,0,0,0,"Autogestione 40, ","Autonomo 40, ","Copertura - Cappotto ",40,40,0,170000,360000,null,null,null,530000,530000,0,null,null,170000]
[3,"Parma","Via RONDIZZONI  4,4/6,6",3,1934,24,24,0,0,0,0,"Autogestione 24, ","Autonomo 24, ","Cappotto ",24,24,0,null,216000,null,null,null,216000,216000,0,null,null,102000]
[4,"Parma","Viale DEI MILLE 60,62,64,66,68,70,72,74,76,78",5,1922,10,10,0,0,0,0,null,"Autonomo 10, ","Ristrutturazione integrale",10,10,0,{"$nulls":5},0,0,0,null,null,45000]
[5,"Parma","Piazza LAGO SANTO 5",6,1938,1,1,0,0,0,0,null,"Autonomo  (Stufe)  1, ","Adeguamento tecnologico - Impianto S.T. per ACS",1,1,0,4500,10000,6500,5500,2500,29000,29000,0,null,null,4500]
[6,"Parma","Via PO 68,70,72,74",7,1938,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[7,"Parma","Via PO 76,78,80,82",8,1938,4,3,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,3,1,18000,40000,26000,null,null,84000,63000,21000,null,null,18000]
[8,"Parma","Via PO 84,86,88,90",9,1938,4,4,0,0,0,0,null,"Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[9,"Parma","Via PO 92,94,96,98",10,1938,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[10,"Parma","Via PO 106,100,102,104",11,1938,4,3,1,0,0,0,null,"Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,3,1,18000,40000,26000,null,null,84000,63000,21000,null,null,18000]
[11,"Parma","Via PO 108,110,112,114",12,1938,4,2,2,0,0,0,null,"Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,2,2,18000,40000,26000,null,null,84000,42000,42000,null,null,18000]
[12,"Parma","Via PO 116",13,1938,1,1,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 1, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",1,1,0,4500,10000,6500,null,null,21000,21000,0,null,null,4500]
[13,"Parma","Via PO 10,4,2,6,8",14,1941,5,3,2,0,0,0,null,"Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",5,3,2,22500,50000,32500,null,null,105000,63000,42000,null,null,22500]
[14,"Parma","Via PO 12,14,16,18,20",15,1941,5,5,0,0,0,0,null,"Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",5,5,0,22500,50000,32500,null,null,105000,105000,0,null,null,22500]
[15,"Parma","Via PO 22,24,26,28,30",16,1941,5,5,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 5, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",5,5,0,22500,50000,32500,null,null,105000,105000,0,null,null,22500]
[16,"Parma","Via PO 32,34,36,38,40",17,1941,5,5,0,0,0,0,null,"Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",5,5,0,22500,50000,32500,null,null,105000,105000,0,null,null,22500]
[17,"Parma","Via PO 44,42,46,48,50",18,1941,5,4,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 5, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",5,4,1,22500,50000,32500,null,null,105000,84000,21000,null,null,22500]
[18,"Parma","Via PO 52,54,56,58,60,52",19,1941,5,1,4,0,0,0,null,"Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",5,1,4,22500,50000,32500,null,null,105000,21000,84000,null,null,22500]
[19,"Parma","Via MILAZZO 10/12,14,16,18,18/A,10/12,14,14/A,14/B,16,18,18/A,18/B; Via SOLARI STANISLAO 10,12",20,1939,38,6,32,4,4,0,"Condominio 42, ","Autonomo 8, ","Cappotto - Serramenti",42,10,32,null,336000,231000,null,null,567000,135000,432000,null,null,168000]
[20,"Parma","Strada COSTITUENTE 25",21,1942,34,13,21,0,0,0,"Condominio 34, ","Autonomo 13, ","Copertura - Cappotto",34,13,21,144500,306000,null,null,null,450500,172250,278250,null,null,144500]
[21,"Parma","Via COSTITUENTE 8",22,1942,21,20,1,0,0,0,"Autogestione 20, ","Autonomo 20, ","Copertura - Cappotto",21,20,1,89250,189000,null,null,null,278250,265000,13250,null,null,89250]
[22,"Parma","Via VENEZIA 39,35,37,39,41",23,1943,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[23,"Parma","Via VENEZIA 43,45,47,49",24,1943,4,4,0,0,0,0,null,"Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[24,"Parma","Via VENEZIA 55,51,53,55,57",25,1943,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[25,"Parma","Via VENEZIA 59,61,63,65",26,1943,4,4,0,0,0,0,null,"Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[26,"Parma","Via VENEZIA 67,69,71,73",27,1943,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[27,"Parma","Via BOLOGNA 20,18,20,22,24,26,28",28,1943,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,6,0,27000,60000,39000,null,null,126000,126000,0,null,null,27000]
[28,"Parma","Via BOLOGNA 30,32,34,36,38,40",29,1943,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,6,0,27000,60000,39000,null,null,126000,126000,0,null,null,27000]
[29,"Parma","Via BOLOGNA 50,42,44,46,48,52",30,1943,6,5,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,5,1,27000,60000,39000,null,null,126000,105000,21000,null,null,27000]
[30,"Parma","Viale FIRENZE 31,33,39,35,37,41",32,1943,6,3,3,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,3,3,27000,60000,39000,null,null,126000,63000,63000,null,null,27000]
[31,"Parma","Viale FIRENZE 51,53,55,57,59,61",33,1943,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,6,0,27000,60000,39000,null,null,126000,126000,0,null,null,27000]
[32,"Parma","Viale FIRENZE 34,36,38,40,42,44",35,1943,6,5,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,5,1,27000,60000,39000,null,null,126000,105000,21000,null,null,27000]
[33,"Parma","Viale FIRENZE 62,52,54,56,58,60,62",36,1943,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,6,0,27000,60000,39000,null,null,126000,126000,0,null,null,27000]
[34,"Parma","Via PASUBIO 13,19,15,17",37,1943,4,2,2,0,0,0,null,"Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,2,2,18000,40000,26000,null,null,84000,42000,42000,null,null,18000]
[35,"Parma","Via PASUBIO 21,21/A,23,25,27,27/A,21-21/A,27-27/A",38,1943,2,0,2,2,2,0,null,"Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,2,2,18000,40000,26000,null,null,84000,42000,42000,null,null,18000]
[36,"Parma","Via PASUBIO 35,29,31,33",39,1943,4,3,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,3,1,18000,40000,26000,null,null,84000,63000,21000,null,null,18000]
[37,"Parma","Via PASUBIO 37,39,41,43",40,1943,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[38,"Parma","Via PASUBIO 47,45,47,49,51",41,1943,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,4,0,18000,40000,26000,null,null,84000,84000,0,null,null,18000]
[39,"Parma","Via PASUBIO 26,28,32,28,30",42,1943,4,2,2,0,0,0,null,"Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,2,2,18000,40000,26000,null,null,84000,42000,42000,null,null,18000]
[40,"Parma","Via PASUBIO 40,34,36,38",43,1943,4,3,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,3,1,18000,40000,26000,null,null,84000,63000,21000,null,null,18000]
[41,"Parma","Via PASUBIO 46,50,52,48,50",45,1943,4,2,2,0,0,0,null,"Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,2,2,18000,40000,26000,null,null,84000,42000,42000,null,null,18000]
[42,"Parma","Via PASUBIO 58,60,54,56,58",46,1943,4,3,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",4,3,1,18000,40000,26000,null,null,84000,63000,21000,null,null,18000]
[43,"Parma","Via CAPELLUTI  32,34",48,1948,25,25,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 25, ","Autonomo 25, ","Copertura - Cappotto",25,25,0,106250,225000,null,null,null,331250,331250,0,null,null,106250]
[44,"Parma","Via RUGGERO  19/A,19/B,19,19/A-B",49,1948,1,1,0,1,1,0,null,"Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto",2,2,0,9000,20000,null,null,null,29000,29000,0,null,null,9000]
[45,"Parma","Via CAPELLUTI  36,38",50,1948,25,23,2,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 25, ","Autonomo 23, ","Copertura - Cappotto",25,23,2,106250,225000,null,null,null,331250,304750,26500,null,null,106250]
[46,"Parma","Via CAPELLUTI  40,42",51,1948,25,24,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 25, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",25,24,1,106250,225000,null,null,null,331250,318000,13250,null,null,106250]
[47,"Parma","Via OLIVIERI  9,11,9",52,1948,23,22,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 23, ","Autonomo 22, ","Cappotto",23,22,1,null,207000,null,null,null,207000,198000,9000,null,null,97750]
[48,"Parma","Via BIXIO  114/B,114/A,114/B,114/C; Via PIAVE 10",56,1947,59,28,31,3,3,0,"Condominio 62, ","Autonomo 28, ","Copertura - Cappotto",62,31,31,248000,496000,null,null,null,744000,372000,372000,null,null,248000]
[49,"Parma","Via MASSARI  3,5; Via MONTAGNANA 1",73,1948,24,24,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[50,"Parma","Via MASSARI  7,9",74,1948,24,24,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[51,"Parma","Via MARCHESI  12,14",75,1948,24,24,0,0,0,0,null,"Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[52,"Parma","Via MARCHESI  16,18",76,1948,24,24,0,0,0,0,"Autogestione 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[53,"Parma","Via MARCHESI  28,28-30,30",77,1948,24,24,0,0,0,0,"Autogestione 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[54,"Parma","Via BUFFOLARA 13; Via GUIZZETTI 20",91,1954,40,22,18,0,0,0,"Condominio 40, ","Autonomo 22, ","Copertura - Cappotto",40,22,18,170000,360000,null,null,null,530000,291500,238500,null,null,170000]
[55,"Parma","Viale PIACENZA 75,77,75,77",92,1954,40,18,22,0,0,0,"Condominio 40, ","Autonomo 18, ","Copertura - Cappotto",40,18,22,170000,360000,null,null,null,530000,238500,291500,null,null,170000]
[56,"Parma","Via SAVANI PRIMO 9,9/11,9,9/11",100,1955,40,24,16,0,0,0,"Condominio 40, ","Autonomo 24, ","Serramenti",40,24,16,null,null,240000,null,null,240000,144000,96000,null,null,170000]
[57,"Parma","Via SAVANI PRIMO 11",101,1955,20,9,11,0,0,0,"Condominio 20, ","Autonomo 9, ","Copertura - Cappotto",20,9,11,90000,200000,130000,130000,130000,680000,306000,374000,null,null,90000]
[58,"Parma","Vicolo GROSSARDI 16,16/A,18,16,16/A,18",135,1958,15,1,14,0,0,0,"Condominio 13, ","Centralizzato 1, ","Copertura - Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",15,1,14,67500,150000,97500,82500,37500,435000,29000,406000,null,null,67500]
[59,"Parma","Strada BUFFOLARA 37,39,37,39",138,1957,20,3,17,0,0,0,"Condominio 20, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",20,3,17,85000,180000,null,null,null,265000,39750,225250,null,null,85000]
[60,"Parma","Via ISOLA  24,28,24,24/28,26,28",147,1958,24,14,10,0,0,0,"Condominio 24, ","Autonomo 14, ","Copertura - Serramenti",24,14,10,102000,null,144000,null,null,246000,143500,102500,null,null,102000]
[61,"Parma","Via ISOLA  34",148,1958,9,5,4,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 9, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",9,5,4,40500,90000,58500,null,null,189000,105000,84000,null,null,40500]
[62,"Parma","Via ISOLA  36,34,36",149,1958,9,4,5,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 9, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",9,4,5,40500,90000,58500,null,null,189000,84000,105000,null,null,40500]
[63,"Parma","Viale FIRENZE 32",150,1958,15,3,12,0,0,0,"Condominio 15, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",15,3,12,67500,150000,97500,null,null,315000,63000,252000,null,null,67500]
[64,"Parma","Via BOLOGNA 28/1",151,1958,15,10,5,0,0,0,"Condominio 15, ","Autonomo 10, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",15,10,5,67500,150000,97500,null,null,315000,210000,105000,null,null,67500]
[65,"Parma","Viale FIRENZE 46,46/50,48,50,46,46/50,48,50",152,1958,35,15,20,0,0,0,"Condominio 35, ","Autonomo 15, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",35,15,20,148750,315000,210000,null,null,673750,288750,385000,null,null,148750]
[66,"Parma","Strada MONTANARA 519",155,1958,9,7,2,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 9, ","Autonomo 7, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",9,7,2,40500,90000,58500,null,null,189000,147000,42000,null,null,40500]
[67,"Parma","Viale FIRENZE 43,45,43,43/49,45",163,1958,16,1,15,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto ",16,1,15,72000,160000,null,null,null,232000,14500,217500,null,null,72000]
[68,"Parma","Via ISOLA  4",165,1959,12,7,5,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 7, ","Copertura - Serramenti",12,7,5,54000,null,78000,null,null,132000,77000,55000,null,null,54000]
[69,"Parma","Via ISOLA  10,6,6/10,8,10,4/12,6,6/10,8",166,1959,30,14,16,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 6,  STUFE 8, ","Copertura - Serramenti",30,14,16,127500,null,180000,null,null,307500,143500,164000,null,null,127500]
[70,"Parma","Via ISOLA  38,22/38,36,36/38,38",170,1959,9,3,6,0,0,0,"Condominio 9, ","Autonomo 3, ","Copertura - Serramenti",9,3,6,40500,null,58500,null,null,99000,33000,66000,null,null,40500]
[71,"Parma","Viale COCCONI ILDEBRANDO 17,19,21,17,17/19/21,19,21",171,1959,30,10,20,0,0,0,"Condominio 25, ","Autonomo 10, ","Copertura - Cappotto",30,10,20,127500,270000,null,null,null,397500,132500,265000,null,null,127500]
[72,"Parma","Via ORAZIO  15,17,19,15,17,19",180,1960,30,14,16,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 14, ","Copertura - Cappotto",30,14,16,127500,270000,null,null,null,397500,185500,212000,null,null,127500]
[73,"Parma","Via CATULLO  2,2/4,4,2,2/4,4",181,1960,24,6,18,0,0,0,"Condominio 24, ","Centralizzato 6, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",24,6,18,null,null,null,120000,55200,175200,43800,131400,null,null,102000]
[74,"Parma","Via CATULLO ; Via ORAZIO  14,16,18,14,16,18",182,1960,30,23,7,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 23, ","Copertura - Cappotto",30,23,7,127500,270000,null,null,null,397500,304750,92750,null,null,127500]
[75,"Parma","Via CATULLO  10,6,8,,10,6,8",183,1960,30,16,14,0,0,0,"Condominio 29, ","Autonomo 16, ","Copertura - Cappotto",30,16,14,127500,270000,null,null,null,397500,212000,185500,null,null,127500]
[76,"Parma","Via CATULLO  1; Via EMILIO LEPIDO 37,37/39,37/A,37/A-B,37/B,37/C,37/C-D,37/D,37/E,37/E-F,37/F,39,39/A",184,1960,16,16,0,7,4,3,"Amm. di Fatto ACER 19, ","Centralizzato 20, ","Impianto solare termico in copertura per ACS",23,20,3,{"$nulls":4},52900,52900,46000,6900,110000,null,97750]
[77,"Parma","Viale COCCONI ILDEBRANDO 16",185,1960,10,3,7,0,0,0,"Condominio 8, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",10,3,7,45000,100000,null,null,null,145000,43500,101500,null,null,45000]
[78,"Parma","Via CATULLO  9",214,1960,8,5,3,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 8, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto",8,5,3,36000,80000,null,null,null,116000,72500,43500,null,null,36000]
[79,"Parma","Via ORAZIO  13",215,1960,8,3,5,0,0,0,"Condominio 8, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",8,3,5,36000,80000,null,null,null,116000,43500,72500,null,null,36000]
[80,"Parma","Via CATULLO  11",216,1960,8,2,6,0,0,0,"Condominio 8, ","Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto",8,2,6,36000,80000,null,null,null,116000,29000,87000,null,null,36000]
[81,"Parma","Via OVIDIO 3",223,1962,10,4,6,0,0,0,"Condominio 10, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",10,4,6,45000,100000,null,null,null,145000,58000,87000,null,null,45000]
[82,"Parma","Via VENTIQUATTRO MAGGIO 24,26,24,24-26,24/A,24/B,26",224,1962,24,7,17,3,3,0,"Condominio 27, ","Autonomo 7, ","Copertura - Cappotto",27,10,17,114750,243000,null,null,null,357750,132500,225250,null,null,114750]
[83,"Parma","Via TIBULLO ALBIO 3,3/5",228,1962,10,4,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 10, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",10,4,6,45000,100000,null,null,null,145000,58000,87000,null,null,45000]
[84,"Parma","Via TIBULLO ALBIO 5,5/7",229,1962,10,5,5,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 10, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto",10,5,5,45000,100000,null,null,null,145000,72500,72500,null,null,45000]
[85,"Parma","Via TIBULLO ALBIO 7",230,1962,10,3,7,0,0,0,"Condominio 10, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",10,3,7,45000,100000,null,null,null,145000,43500,101500,null,null,45000]
[86,"Parma","Via TIBULLO ALBIO 12",233,1962,15,4,11,0,0,0,"Condominio 15, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",15,4,11,67500,150000,null,null,null,217500,58000,159500,null,null,67500]
[87,"Parma","Via TIBULLO ALBIO 10,6,6/10,8,10,6,6/10,8",238,1962,30,11,19,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 11, ","Copertura - Cappotto",30,11,19,127500,270000,null,null,null,397500,145750,251750,null,null,127500]
[88,"Parma","Via CATULLO  12",244,1965,19,1,18,3,3,0,"Condominio 22, ","Centralizzato 4, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",22,4,18,null,null,null,110000,50600,160600,29200,131400,null,null,93500]
[89,"Parma","Via JENNER  81,83,85,81,83,85",245,1965,30,15,15,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 15, ","Copertura - Cappotto",30,15,15,127500,270000,null,null,null,397500,198750,198750,null,null,127500]
[90,"Parma","Via JENNER  73,73/75,75,73,73/75,75",246,1965,20,13,7,0,0,0,"Condominio 19, ","Autonomo 13, ","Copertura - Cappotto",20,13,7,90000,200000,null,null,null,290000,188500,101500,null,null,90000]
[91,"Parma","Via JENNER  62,64,62/64,64",247,1965,20,3,17,0,0,0,"Condominio 20, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",20,3,17,90000,200000,null,null,null,290000,43500,246500,null,null,90000]
[92,"Parma","Via JENNER  67,69,71,67,67/71,69,71",248,1965,30,11,19,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 11, ","Copertura - Cappotto",30,11,19,127500,270000,null,null,null,397500,145750,251750,null,null,127500]
[93,"Parma","Via JENNER  63,63/65,65,63,63/65,65",249,1965,20,8,12,0,0,0,"Condominio 20, ","Autonomo 8, ","Copertura - Cappotto",20,8,12,90000,200000,null,null,null,290000,116000,174000,null,null,90000]
[94,"Parma","Strada BUFFOLARA 80,80/B,80/C,80,80/A,80/B-C",251,1965,18,0,18,2,2,0,"Condominio 20, ","Centralizzato 2, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",20,2,18,null,null,130000,110000,50000,290000,29000,261000,null,null,90000]
[95,"Parma","Via COLLI MONS. EVASIO 20/B; Via JENNER  61",253,1967,18,0,18,1,1,0,"Condominio 19, ","Centralizzato 1, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",19,1,18,null,null,123500,104500,47500,275500,14500,261000,null,null,85500]
[96,"Parma","Via COLLI MONS. EVASIO 18/A,18/B,18/A-B,18/C,18/C-D,18/D; Via JENNER  60",256,1967,18,0,18,4,2,2,"Condominio 20, ","Centralizzato 2, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",22,2,20,null,null,132000,110000,50600,292600,26600,266000,null,null,93500]
[97,"Parma","Via ALEOTTI  3,3-5-7-9,5,7,3,3-5-7-9,5,7",259,1968,51,19,32,0,0,0,"Condominio 51, ","Autonomo 19, ","Copertura - Cappotto",51,19,32,204000,408000,null,null,null,612000,228000,384000,null,null,204000]
[98,"Parma","Strada NAVETTA 31,33,15/25,s.n.c.,31,33",271,1970,20,10,10,0,0,0,"Condominio 20, ","Autonomo 10, ","Copertura - Cappotto",20,10,10,90000,200000,null,null,null,290000,145000,145000,null,null,90000]
[99,"Parma","Strada NAVETTA 27,27/33,29,27/33,27,27/33,29",272,1970,20,14,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 20, ","Autonomo 14, ","Copertura - Cappotto",20,14,6,90000,200000,null,null,null,290000,203000,87000,null,null,90000]
[100,"Parma","Via ALEOTTI  17,17/21,19,21,s.n.c.,17,19,21",273,1969,54,48,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 54, ","Autonomo 48, ","Cappotto ",54,48,6,null,432000,null,null,null,432000,384000,48000,null,null,216000]
[101,"Parma","Via ALEOTTI  s.n.c.; Via MALVISI MARIO 2,2/4,4,2,4",274,1969,30,24,6,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 24, ","Isolamento copertura (Eternit) - Cappotto",30,24,6,127500,270000,null,null,null,397500,318000,79500,null,null,127500]
[102,"Parma","Via ALEOTTI  9",278,1971,16,3,13,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",16,3,13,72000,160000,null,null,null,232000,43500,188500,null,null,72000]
[103,"Parma","Via EINSTEIN ALBERT 13,15,17,9,11,13,15,17,9",279,1971,60,50,10,0,0,0,"Condominio 60, ","Autonomo 50, ","Cappotto",60,50,10,null,480000,null,null,null,480000,400000,80000,null,null,240000]
[104,"Parma","Via ARISTOTELE 3,3/5,5,3,3/5,5",288,1974,28,23,5,0,0,0,"Condominio 28, ","Autonomo 23, ","Cappotto",28,23,5,null,252000,null,null,null,252000,207000,45000,null,null,119000]
[105,"Parma","Via GARIBALDI GIUSEPPE 46,46/A,46/B,46/C,46/D,46/E,46/F,46/G,46/H,46/I,46/L,46/M,46/N,46/O",289,1953,53,53,0,13,13,0,"Autogestione 66, ","Autonomo 6,  Teleriscaldamento 60, ","Cappotto - Impianto S.T. per ACS",66,66,0,null,528000,null,null,132000,660000,660000,0,null,null,264000]
[106,"Parma","Viale RUSTICI GIOVANNI 10",291,1934,37,4,33,0,0,0,"Condominio 37, ","Autonomo 4, ","Copertura",37,4,33,null,333000,null,null,null,333000,36000,297000,null,null,157250]
[107,"Parma","Via BARILLI  12",294,1955,11,3,8,0,0,0,"Condominio 11, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",11,3,8,49500,110000,null,null,null,159500,43500,116000,null,null,49500]
[108,"Parma","Strada COMMENDA 84",300,1952,8,7,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 8, ","Autonomo 7, ","Copertura - Cappotto",8,7,1,36000,80000,null,null,null,116000,101500,14500,null,null,36000]
[109,"Parma","Via ROSSELLI 10,8",305,1954,24,3,21,0,0,0,"Condominio 24, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",24,3,21,102000,216000,null,null,null,318000,39750,278250,null,null,102000]
[110,"Parma","Via BASSANO DEL GRAPPA 4",309,1955,10,1,9,0,0,0,"Condominio 10, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto",10,1,9,45000,100000,null,null,null,145000,14500,130500,null,null,45000]
[111,"Parma","Via BASSANO DEL GRAPPA 6,6/8,8,6",310,1955,12,3,9,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",12,3,9,54000,120000,null,null,null,174000,43500,130500,null,null,54000]
[112,"Parma","Via GRADO 2",311,1955,16,4,12,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 16, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",16,4,12,72000,160000,null,null,null,232000,58000,174000,null,null,72000]
[113,"Parma","Via AMENDOLA GIOVANNI 10,8,8/10,8,8/10",314,1956,12,3,9,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",12,3,9,54000,120000,null,null,null,174000,43500,130500,null,null,54000]
[114,"Parma","Strada MONTANARA 40,42,40,42",326,1961,16,9,7,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 9, ","Copertura - Cappotto",16,9,7,72000,160000,null,null,null,232000,130500,101500,null,null,72000]
[115,"Parma","Strada MONTANARA 30,32,34,36,38,30,34,36,38",327,1961,46,23,23,0,0,0,"Condominio 46, ","Autonomo 23, ","Copertura - Cappotto",46,23,23,184000,368000,null,null,null,552000,276000,276000,null,null,184000]
[116,"Parma","Via ALEOTTI  2,4,6,2,6",328,1961,24,2,22,0,0,0,"Condominio 24, ","Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto",24,2,22,102000,216000,null,null,null,318000,26500,291500,null,null,102000]
[117,"Parma","Via SBRAVATI  3",329,1961,12,5,7,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto",12,5,7,54000,120000,null,null,null,174000,72500,101500,null,null,54000]
[118,"Parma","Via LAGHI GEMINI 8; Via SBRAVATI  5",330,1961,16,2,14,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto",16,2,14,72000,160000,null,null,null,232000,29000,203000,null,null,72000]
[119,"Parma","Via LAGHI GEMINI 2,4,6,8,2,4,6",331,1961,28,4,24,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 28, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",28,4,24,119000,252000,null,null,null,371000,53000,318000,null,null,119000]
[120,"Parma","Via ALEOTTI  18,20,22,22/24,24,20,22,24",332,1961,32,6,26,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 32, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto",32,6,26,136000,288000,null,null,null,424000,79500,344500,null,null,136000]
[121,"Parma","Via ZANGUIDI  1,3,1",334,1960,20,1,19,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto",20,1,19,85000,180000,null,null,null,265000,13250,251750,null,null,85000]
[122,"Parma","Strada MONTANARA 16,18,20,22,18,20,22",335,1960,24,4,20,0,0,0,"Condominio 20,  Condominio AMM. ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",24,4,20,102000,216000,null,null,null,318000,53000,265000,null,null,102000]
[123,"Parma","Strada MONTANARA 24,26,28,24,26,28",336,1960,24,12,12,0,0,0,"Condominio 8,  Condominio AMM. ACER 20, ","Autonomo 12, ","Copertura - Cappotto",24,12,12,102000,216000,null,null,null,318000,159000,159000,null,null,102000]
[124,"Parma","Via SBRAVATI  2,4,2",337,1960,24,1,23,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto",24,1,23,102000,216000,null,null,null,318000,13250,304750,null,null,102000]
[125,"Parma","Via PELICELLI  2,4,6,2,4,6",343,1967,24,9,15,0,0,0,"Condominio 24, ","Autonomo 9, ","Copertura - Cappotto",24,9,15,102000,216000,null,null,null,318000,119250,198750,null,null,102000]
[126,"Parma","Via BERTONI DON GASPARE 1,3,5,1",344,1967,24,3,21,0,0,0,"Condominio 24, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",24,3,21,102000,216000,null,null,null,318000,39750,278250,null,null,102000]
[127,"Parma","Via ZANGUIDI  17,19,21,17,21",345,1967,28,3,25,0,0,0,"Condominio 24, ","Autonomo 3, ","Copertura - Cappotto",28,3,25,119000,252000,null,null,null,371000,39750,331250,null,null,119000]
[128,"Parma","Via SBRAVATI  1",347,1968,12,1,11,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto",12,1,11,54000,120000,null,null,null,174000,14500,159500,null,null,54000]
[129,"Parma","Via PELICELLI  20,20/26,22,24,26,20,20/26,22",498,1969,32,6,26,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 32, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto",32,6,26,136000,288000,null,null,null,424000,79500,344500,null,null,136000]
[130,"Parma","Via PELICELLI  5",509,1967,8,1,7,0,0,0,"Condominio 8, ","Centralizzato 1, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",8,1,7,null,null,null,44000,20000,64000,8000,56000,null,null,36000]
[131,"Parma","Via ZANGUIDI  29,31,33,35,29,31,33,35",521,1974,34,12,22,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 12, ","Copertura - Cappotto",34,12,22,144500,306000,null,null,null,450500,159000,291500,null,null,144500]
[132,"Parma","Viale PIACENZA 66,68",703,1956,20,20,0,0,0,0,"Autogestione 20, ","Autonomo 20, ","Copertura - Cappotto",20,20,0,90000,200000,null,null,null,290000,290000,0,null,null,90000]
[133,"Parma","Viale PIACENZA 70,72",704,1956,20,20,0,0,0,0,"Autogestione 20, ","Autonomo 20, ","Copertura - Cappotto",20,20,0,90000,200000,null,null,null,290000,290000,0,null,null,90000]
[134,"Parma","Viale COCCONI I. 25,27,29,25,25/27/29,27,29",706,1957,30,21,9,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 30, ","Autonomo 21, ","Copertura - Cappotto",30,21,9,127500,270000,null,null,null,397500,278250,119250,null,null,127500]
[135,"Parma","Viale COCCONI I. 26,30,26,26/28/30,28,30",707,1957,30,25,5,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 25, ","Copertura - Cappotto",30,25,5,127500,270000,null,null,null,397500,331250,66250,null,null,127500]
[136,"Parma","Viale COCCONI I. 10,10/12/14,12,14,10,10/12/14,12,14",708,1957,30,25,5,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 30, ","Autonomo 25, ","Copertura - Cappotto",30,25,5,127500,270000,null,null,null,397500,331250,66250,null,null,127500]
[137,"Parma","Viale COCCONI I. 11,11/13/15,13,15,11,11/13/15,13,15",709,1957,30,21,9,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 30, ","Autonomo 21, ","Copertura - Cappotto",30,21,9,127500,270000,null,null,null,397500,278250,119250,null,null,127500]
[138,"Parma","Via TARO 15,17,19",710,1957,30,30,0,0,0,0,"Autogestione 30, ","Autonomo 30, ","Copertura - Serramenti",30,30,0,127500,null,180000,null,null,307500,307500,0,null,null,127500]
[139,"Parma","Via TARO 21,23,25",711,1957,30,30,0,0,0,0,"Autogestione 30, ","Autonomo 30, ","Copertura - Serramenti",30,30,0,127500,null,180000,null,null,307500,307500,0,null,null,127500]
[140,"Parma","Strada BUFFOLARA 31,33,35,31,33,35",712,1957,40,26,14,0,0,0,"Condominio 40, ","Autonomo 26, ","Copertura - Serramenti",40,26,14,170000,null,240000,null,null,410000,266500,143500,null,null,170000]
[141,"Parma","Strada BUFFOLARA 41,41/43/45,43,45",713,1958,30,30,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 30, ","Autonomo 30, ","Copertura - Cappotto",30,30,0,127500,270000,null,null,null,397500,397500,0,null,null,127500]
[142,"Parma","Via COLLA ANTONIO 2,4,6",714,1958,30,20,10,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 30, ","Autonomo 20, ","Serramenti",30,20,10,null,null,180000,null,null,180000,120000,60000,null,null,127500]
[143,"Parma","Via COLLA ANTONIO 10,12,8",715,1958,30,24,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 30, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",30,24,6,127500,270000,null,null,null,397500,318000,79500,null,null,127500]
[144,"Parma","Via RIBOLI TIMOTEO 12,14,16,12,14,16",723,1960,30,16,14,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 16, ","Copertura - Cappotto",30,16,14,127500,270000,null,null,null,397500,212000,185500,null,null,127500]
[145,"Parma","Via GUARESCHI ICILIO 13,15,11,13,15",724,1960,30,15,15,0,0,0,"Condominio 30, ","Autonomo 15, ","Copertura - Cappotto",30,15,15,127500,270000,null,null,null,397500,198750,198750,null,null,127500]
[146,"Parma","Via CADALO 4,6,8",725,1960,30,27,3,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 30, ","Autonomo 27, ","Copertura - Cappotto",30,27,3,127500,270000,null,null,null,397500,357750,39750,null,null,127500]
[147,"Parma","Via RONCORONI LUIGI 3,5,7",726,1960,30,30,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 30, ","Autonomo 30, ","Copertura - Cappotto",30,30,0,127500,270000,null,null,null,397500,397500,0,null,null,127500]
[148,"Parma","Via TOMBA MARIO 32,34,36,8/46,38",823,1975,4,1,3,0,0,0,"Condominio 4, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto",4,1,3,18000,40000,null,null,null,58000,14500,43500,null,null,18000]
[149,"Parma","Via LUCREZIO CARO 10,12,8,8/10/12,10,12,8,8/10/12",947,1976,66,59,7,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 66, ","Autonomo 59, ","Copertura - Cappotto",66,59,7,264000,528000,null,null,null,792000,708000,84000,null,null,264000]
[150,"Parma","Via CASTEL GIORGIO 1,s.n.c.,1",1000,1952,12,2,10,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 2, ","Copertura - Serramenti",12,2,10,54000,null,78000,null,null,132000,22000,110000,null,null,54000]
[151,"Parma","Via MARX CARLO 18",1002,1976,20,14,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 20, ","Autonomo 14, ","Copertura - Cappotto",20,14,6,90000,200000,null,null,null,290000,203000,87000,null,null,90000]
[152,"Parma","Via LUCREZIO CARO 6,6-6/1,6/1,6,6-6/1,6/1",1003,1977,48,41,7,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 48, ","Autonomo 41, ","Copertura - Cappotto",48,41,7,192000,384000,null,null,null,576000,492000,84000,null,null,192000]
[153,"Parma","Via EUCLIDE 1,1/B,1/C,1/D,1,1/A,1/B,1/C,1/D",1004,1977,48,36,12,0,0,0,"Condominio 48, ","Autonomo 36, ","Cappotto",48,36,12,null,384000,null,null,null,384000,288000,96000,null,null,192000]
[154,"Parma","Via PASSO DELLE GUADINE 1,11,3,3/11,5,9,1,11,3,3/11,5,7,9",1005,1977,60,29,31,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 60, ","Autonomo 29, ","Copertura - Cappotto",60,29,31,240000,480000,null,null,null,720000,348000,372000,null,null,240000]
[155,"Parma","P.le CHAPLIN CHARLIE 1,1/7,3,5,7,1,1/7,3,5,7",1006,1978,56,33,23,0,0,0,"Condominio 56, ","Autonomo 33, ","Copertura - Cappotto",56,33,23,224000,448000,null,null,null,672000,396000,276000,null,null,224000]
[156,"Parma","P.le CHAPLIN CHARLIE 29,29/31,31,29,29/31,31,s.n.c.",1007,1978,21,12,9,0,0,0,"Condominio 21, ","Autonomo 12, ","Copertura - Cappotto",21,12,9,89250,189000,null,null,null,278250,159000,119250,null,null,89250]
[157,"Parma","P.le CHAPLIN CHARLIE 11,13,9,9/13,11,13,9,9/13",1008,1979,77,51,26,0,0,0,"Condominio 77, ","Autonomo 51, ","Copertura - Cappotto",77,51,26,308000,616000,null,null,null,924000,612000,312000,null,null,308000]
[158,"Parma","P.le GIACOPELLI . 1; P.le RUTA CLEMENTE ; Via GAIBAZZI GIOVANNI 10",1009,1982,20,20,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 20, ","Autonomo 20, ","Copertura - Cappotto",20,20,0,90000,200000,null,null,null,290000,290000,0,null,null,90000]
[159,"Parma","Via TASSONI BONFIGLIO 13",1053,1983,5,5,0,0,0,0,"Autogestione 5, ","Autonomo 5, ","Copertura - Cappotto",5,5,0,22500,50000,null,null,null,72500,72500,0,null,null,22500]
[160,"Parma","Via SIDOLI GIUDITTA 21/29,21,21/29,23,25,27,29",1307,1984,48,48,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 48, ","Autonomo 48, ","Copertura - Cappotto",48,48,0,192000,384000,null,null,null,576000,576000,0,null,null,192000]
[161,"Parma","Via BACHELET VITTORIO 8/10,10,8,8/10",1308,1984,30,30,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 30, ","Autonomo 30, ","Copertura - Cappotto",30,30,0,127500,270000,null,null,null,397500,397500,0,null,null,127500]
[162,"Parma","St.llo DELLE VIOLETTE 1,3; Via SIDOLI GIUDITTA 21/29",1309,1984,20,20,0,0,0,0,"Autogestione 20, ","Autonomo 20, ","Copertura - Cappotto",20,20,0,90000,200000,null,null,null,290000,290000,0,null,null,90000]
[163,"Parma","Piazza OCCORSIO VITTORIO 3,3/5,5; Via BACHELET VITTORIO 12",1310,1984,50,50,0,0,0,0,"Autogestione 50, ","Autonomo 50, ","Copertura - Cappotto",50,50,0,200000,400000,null,null,null,600000,600000,0,null,null,200000]
[164,"Parma","Via BUDELLUNGO 14,16; Via NENNI PIETRO 33,35,37",1311,1984,89,89,0,0,0,0,"Autogestione 30,  Amm. di Fatto ACER 59, ","Teleriscaldamento 89, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",89,89,0,null,null,null,400500,178000,578500,578500,0,null,null,356000]
[165,"Parma","Strada CHIESA DI BAGANZOLA 44",1313,1984,20,20,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 20, ","Autonomo 20, ","Cappotto",20,20,0,null,200000,null,null,null,200000,200000,0,null,null,90000]
[166,"Parma","Via CATTABIANI CARLO 23,25",1314,1985,16,16,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 16, ","Autonomo 16, ","Cappotto",16,16,0,null,160000,null,null,null,160000,160000,0,null,null,72000]
[167,"Parma","Strada MARTINELLA 285,287",1323,1985,14,14,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 14, ","Autonomo 14, ","Cappotto",14,14,0,63000,140000,null,null,null,203000,203000,0,null,null,63000]
[168,"Parma","Via MONTE GOTTERO 42,44",1325,1985,21,17,4,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 21, ","Autonomo 17, ","Cappotto",21,17,4,89250,189000,null,null,null,278250,225250,53000,null,null,89250]
[169,"Parma","Piazza NOVELLA AGOSTINO 1,3",1327,1985,21,21,0,0,0,0,"Autogestione 21, ","Autonomo 21, ","Cappotto - Serramenti",21,21,0,null,189000,126000,null,null,315000,315000,0,null,null,89250]
[170,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 7/15,9",1328,1986,18,18,0,0,0,0,"Autogestione 18, ","Autonomo 18, ","Copertura - Cappotto",18,18,0,81000,180000,null,null,null,261000,261000,0,null,null,81000]
[171,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 11,4/10,7/15",1329,1986,24,24,0,0,0,0,"Autogestione 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[172,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 13,7/15",1330,1986,18,18,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 18, ","Autonomo 18, ","Copertura - Cappotto",18,18,0,81000,180000,null,null,null,261000,261000,0,null,null,81000]
[173,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 15,4/10,7/15",1331,1986,23,23,0,0,0,0,"Autogestione 23, ","Autonomo 23, ","Copertura - Cappotto",23,23,0,97750,207000,null,null,null,304750,304750,0,null,null,97750]
[174,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 10,4/10",1332,1986,18,18,0,0,0,0,"Autogestione 18, ","Autonomo 18, ","Copertura - Cappotto",18,18,0,81000,180000,null,null,null,261000,261000,0,null,null,81000]
[175,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 4/10,8",1333,1986,24,24,0,0,0,0,"Autogestione 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto",24,24,0,102000,216000,null,null,null,318000,318000,0,null,null,102000]
[176,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 4,4/10",1334,1986,23,23,0,0,0,0,"Autogestione 23, ","Autonomo 23, ","Copertura - Cappotto",23,23,0,97750,207000,null,null,null,304750,304750,0,null,null,97750]
[177,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 4/10,6",1335,1986,18,18,0,0,0,0,"Autogestione 18, ","Autonomo 18, ","Copertura - Cappotto",18,18,0,81000,180000,null,null,null,261000,261000,0,null,null,81000]
[178,"Parma","Via DEI BERSAGLIERI 7,7/15",1337,1988,20,20,0,0,0,0,"Autogestione 20, ","Autonomo 20, ","Copertura - Cappotto",20,20,0,90000,200000,null,null,null,290000,290000,0,null,null,90000]
[179,"Parma","Piazzale CHAPLIN CHARLIE 33",1352,1982,21,21,0,0,0,0,"Condominio 21, ","Autonomo 21, ","Copertura - Cappotto",21,21,0,89250,189000,null,null,null,278250,278250,0,null,null,89250]
[180,"Parma","Via ALEOTTI  13,13/15,15,s.n.c.,13,15",1353,1969,36,21,15,0,0,0,"Condominio 36, ","Autonomo 21, ","Copertura - Cappotto",36,21,15,153000,324000,null,null,null,477000,278250,198750,null,null,153000]
[181,"Parma","Via PORTILIA ANDREA 13",1364,1980,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",6,6,0,27000,60000,39000,null,null,126000,126000,0,null,null,27000]
[182,"Parma","Via MARCHESI  29; Viale PIACENZA 20",1365,1980,20,20,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 20, ","Autonomo 20, ","Cappotto",20,20,0,null,200000,null,null,null,200000,200000,0,null,null,90000]
[183,"Parma","Via BROZZI RENATO 4",1366,1980,12,12,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 12, ","Autonomo 12, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",12,12,0,54000,120000,78000,null,null,252000,252000,0,null,null,54000]
[184,"Parma","Vicolo ASDENTE 4",1368,1929,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, "," Autonomo 2, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",4,4,0,null,null,null,26000,26000,52000,52000,0,null,null,18000]
[185,"Parma","Via EMILIA OVEST 18",1398,1929,2,2,0,0,0,0,null,"Autonomo 2, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",2,2,0,null,null,null,13000,13000,26000,26000,0,null,null,9000]
[186,"Parma","Via SEGNI ANTONIO 3",1411,1987,40,18,22,0,0,0,"Condominio 18, ","Autonomo 18, ","Teleriscaldamento",40,18,22,null,null,null,240000,null,240000,108000,132000,null,null,170000]
[187,"Parma","Borgo S.DOMENICO DI GUZMAN 16",1413,1753,5,5,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 5, ","Autonomo 5, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",5,5,0,null,null,32500,27500,27500,87500,87500,0,null,null,22500]
[188,"Parma","Borgo S.DOMENICO DI GUZMAN 18",1414,1753,1,1,0,0,0,0,null,"Autonomo 1, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",1,1,0,null,null,6500,5500,5500,17500,17500,0,null,null,4500]
[189,"Parma","Borgo TANZI RODOLFO 57",1415,1753,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",6,6,0,null,null,39000,33000,33000,105000,105000,0,null,null,27000]
[190,"Parma","Piazza NOVELLA AGOSTINO 11",1416,1986,6,6,0,0,0,0,"Condominio 6, ","Autonomo 6, ","Cappotto",6,6,0,null,60000,null,null,null,60000,60000,0,null,null,27000]
[191,"Parma","Borgo S.SILVESTRO 26",1421,1753,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",6,6,0,null,null,39000,33000,null,72000,72000,0,null,null,27000]
[192,"Parma","Via CINQUE GIORNATE AGOSTO 1922 213/15,13,13/15",1449,1983,25,13,12,0,0,0,"Condominio 13, ","Autonomo 13, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",25,13,12,null,null,150000,125000,null,275000,143000,132000,null,null,106250]
[193,"Parma","Via CINQUE GIORNATE AGOSTO 1922 13/15,15",1450,1983,16,11,5,0,0,0,"Condominio 11, ","Autonomo 11, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",16,11,5,null,null,104000,88000,null,192000,132000,60000,null,null,72000]
[194,"Parma","Borgo DEL PARMIGIANINO 6",1451,1753,22,22,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 22, ","Autonomo 22, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",22,22,0,null,null,132000,110000,null,242000,242000,0,null,null,93500]
[195,"Parma","Borgo BERNABEI PIER ANTONIO 36",1452,1753,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 4,  Termoconvettori 2, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",6,6,0,null,null,39000,39000,null,78000,78000,0,null,null,27000]
[196,"Parma","Via BROZ TITO JOSIP 10",1460,1985,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Teleriscaldamento - Copertura",6,6,0,27000,null,null,39000,null,66000,66000,0,null,null,27000]
[197,"Parma","Borgo DEL NAVIGLIO 28",1479,1753,4,3,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 3, ","Autonomo 3, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",4,3,1,null,null,26000,22000,null,48000,36000,12000,null,null,18000]
[198,"Parma","Via SOLARI STANISLAO 20",1482,1928,12,12,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 12, ","Autonomo 12, ","Adeguamento tecnologico centrale termica ",12,12,0,null,null,null,66000,null,66000,66000,0,null,null,54000]
[199,"Parma","Strada MADONNA DELL'AIUTO 1",1489,1940,2,1,1,0,0,0,null,"Autonomo 1, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",2,1,1,null,20000,13000,11000,null,44000,22000,22000,null,null,9000]
[200,"Parma","Piazzale MARSALA 3",1492,1906,19,19,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 19, ","Centralizzato 19, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",19,19,0,null,null,null,104500,47500,152000,152000,0,null,null,85500]
[201,"Parma","Piazzale MARSALA 5",1493,1906,19,19,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 19, ","Autonomo 19, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",19,19,0,null,null,123500,104500,null,228000,228000,0,null,null,85500]
[202,"Parma","Borgo FIORE 6/A,6/B; Strada INZANI  32,32/A,32",1494,1903,10,10,0,2,0,2,null,"Autonomo 10, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Copertura - Serramenti",12,10,2,54000,null,78000,66000,null,198000,165000,33000,null,null,54000]
[203,"Parma","Via RISMONDO FRANCESCO 17",1497,1934,37,37,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 37, ","Autonomo 37, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Copertura - Serramenti",37,37,0,157250,null,222000,185000,null,564250,564250,0,null,null,157250]
[204,"Parma","Vicolo GROSSARDI 8",1505,1952,1,1,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 1, ","Autonomo 1, ","Copertura - Cappotto",1,1,0,4500,10000,null,null,null,14500,14500,0,null,null,4500]
[205,"Parma","Vicolo GROSSARDI 10",1506,1952,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto",6,6,0,27000,60000,null,null,null,87000,87000,0,null,null,27000]
[206,"Parma","Vicolo GROSSARDI 12",1507,1952,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Copertura - Cappotto",4,4,0,18000,40000,null,null,null,58000,58000,0,null,null,18000]
[207,"Parma","Via MINZONI DON GIOVANNI 14",1508,1950,20,2,18,0,0,0,"Condominio 2, ","Autonomo 2, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",20,2,18,null,200000,130000,110000,null,440000,44000,396000,null,null,90000]
[208,"Parma","Via MONTE NERO 12",1509,1950,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",4,4,0,null,40000,26000,22000,null,88000,88000,0,null,null,18000]
[209,"Parma","Via MONTE NERO 14",1510,1950,4,4,0,0,0,0,null,"Autonomo 4, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",4,4,0,null,40000,26000,22000,null,88000,88000,0,null,null,18000]
[210,"Parma","Strada ZAROTTO ANTONIO 18",1523,1949,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",4,4,0,null,40000,26000,22000,null,88000,88000,0,null,null,18000]
[211,"Parma","Via MASSARI STEFANO 11",1524,1948,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",6,6,0,null,60000,39000,33000,null,132000,132000,0,null,null,27000]
[212,"Parma","Strada TORELLI POMPONIO 19",1525,1948,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",6,6,0,null,60000,39000,33000,null,132000,132000,0,null,null,27000]
[213,"Parma","Viale DEI MILLE 52,52/58,52/B,52/C,54,54/A,54/B,56,56/A,58,58/A",1564,1922,35,35,0,6,6,0,"Autogestione 41, ","Autonomo 41, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",41,41,0,null,null,null,205000,null,205000,205000,0,null,null,174250]
[214,"Parma","Via MENCONI GINO 7/B",1575,1948,6,6,0,0,0,0,"Autogestione 6, ","Autonomo 6, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",6,6,0,null,null,null,33000,null,33000,33000,0,null,null,27000]
[215,"Parma","Via MENCONI GINO 7/C",1576,1948,6,6,0,0,0,0,"Autogestione 6, ","Autonomo 6, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",6,6,0,null,null,null,33000,null,33000,33000,0,null,null,27000]
[216,"Parma","Via MENCONI GINO 10/B",1577,1948,5,5,0,0,0,0,"Autogestione 5, ","Autonomo 5, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",5,5,0,null,null,null,27500,null,27500,27500,0,null,null,22500]
[217,"Parma","Via MENCONI GINO 10/C",1578,1948,6,6,0,0,0,0,"Autogestione 6, ","Autonomo 6, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",6,6,0,null,null,null,33000,null,33000,33000,0,null,null,27000]
[218,"Parma","Via OLIVIERI  2,2/4,4",1584,1951,22,22,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 22, ","Centralizzato 22, "," Impianto S.T. per ACS",22,22,0,{"$nulls":4},50600,50600,50600,0,null,null,93500]
[219,"Parma","Viale BARILLA  27/1",1589,1924,12,12,0,0,0,0,"Autogestione 12, ","Teleriscaldamento 12, ","Cappotto",12,12,0,null,120000,null,null,null,120000,120000,0,null,null,54000]
[220,"Parma","Via OLIVIERI  10,12,10,12",1597,1957,19,12,7,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 19, ","Autonomo 12, ","Cappotto",19,12,7,null,190000,null,null,null,190000,120000,70000,null,null,85500]
[221,"Parma","Via OLIVIERI  3,1,3",1598,1951,20,15,5,0,0,0,"Condominio 20, ","Autonomo 14, "," Impianto S.T. per ACS",20,15,5,{"$nulls":4},50000,50000,37500,12500,null,null,90000]
[222,"Parma","Via OLIVIERI  8,6,6,8,8",1599,1955,16,15,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 16, ","Autonomo 15, "," Impianto S.T. per ACS",16,15,1,{"$nulls":4},40000,40000,37500,2500,null,null,72000]
[223,"Parma","Via CALABRIA 5",1607,1920,4,4,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 4, ","Cappotto",4,4,0,null,40000,null,null,null,40000,40000,0,null,null,18000]
[224,"Parma","Viale LOMBARDIA 8",1608,1920,4,4,0,0,0,0,"Autogestione 4, ","Autonomo 4, ","Cappotto",4,4,0,null,40000,null,null,null,40000,40000,0,null,null,18000]
[225,"Parma","Via OLIVIERI  5,7",1638,1951,20,20,0,0,0,0,"Autogestione 20, ","Centralizzato 20, ",null,20,20,0,{"$nulls":4},50000,50000,50000,0,null,null,90000]
[226,"Parma","Via POZZUOLO DEL FRIULI 13",2047,1949,47,47,0,0,0,0,"Autogestione 47, ","Autonomo 47, ","Cappotto",47,47,0,null,376000,null,null,null,376000,376000,0,null,null,188000]
[227,"Parma","Viale COCCONI  23,23/A-B,23/C",2176,1959,6,0,6,3,2,1,"Condominio 2, ","Autonomo 2, ","Copertura - Cappotto",9,2,7,40500,90000,null,null,null,130500,29000,101500,null,null,40500]
[228,"Parma","Strada NAVETTA 15,15/25,15,17",3000,1965,20,14,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 20, ","Autonomo 14, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",20,14,6,90000,200000,130000,null,null,420000,294000,126000,null,null,90000]
[229,"Parma","Strada NAVETTA 19,21,19,21",3001,1965,20,15,5,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 20, ","Autonomo 15, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",20,15,5,90000,200000,130000,null,null,420000,315000,105000,null,null,90000]
[230,"Parma","Strada NAVETTA 23,25,23,25",3002,1965,20,16,4,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 20, ","Autonomo 16, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",20,16,4,90000,200000,130000,null,null,420000,336000,84000,null,null,90000]
[231,"Parma","Via CASTAGNOLA GREGORIO 20,22",3003,1965,16,14,2,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 16, ","Autonomo 14, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",16,14,2,72000,160000,104000,null,null,336000,294000,42000,null,null,72000]
[232,"Parma","Via BOCCACCIO GIUSEPPE 3/5,3,5",3004,1955,24,23,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 24, ","Autonomo 22,  STUFE 1, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",24,23,1,null,null,null,120000,55200,175200,167900,7300,null,null,102000]
[233,"Parma","Via SAVANI PRIMO 13,15,13,15",3005,1957,24,20,4,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 24, ","Autonomo 20, ","Cappotto",24,20,4,null,216000,null,null,null,216000,180000,36000,null,null,102000]
[234,"Parma","Strada S.ROCCO 14",3006,1980,18,2,16,0,0,0,"Condominio 5, ","Autonomo 2, ","Adeguamento tecnologico - Copertura",18,2,16,81000,180000,117000,99000,99000,576000,64000,512000,null,null,81000]
[235,"Parma","Via TORRENTE BARDEA 9",3007,1987,48,1,47,0,0,0,"Condominio 1, ","Autonomo 1, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",48,1,47,192000,null,null,216000,null,408000,8500,399500,null,null,192000]
[236,"Parma","Borgo S.SILVESTRO 19; Borgo VALLA EMMO 15",3008,1900,7,7,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 7, ","Autonomo 7, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Copertura",7,7,0,31500,null,null,38500,null,70000,70000,0,null,null,31500]
[237,"Parma","Via VINCI SEBASTIANO 8",3009,1985,23,4,19,0,0,0,"Condominio 10, ","Autonomo 4, ","Cappotto",23,4,19,null,207000,null,null,null,207000,36000,171000,null,null,97750]
[238,"Parma","Viale PIACENZA 61",3010,1950,12,7,5,0,0,0,"Condominio 12, ","Autonomo 7, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",12,7,5,54000,120000,78000,null,null,252000,147000,105000,null,null,54000]
[239,"Parma","Viale PIACENZA 63",3011,1950,12,6,6,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 12, ","Autonomo 6, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",12,6,6,54000,120000,78000,null,null,252000,126000,126000,null,null,54000]
[240,"Parma","Viale PIACENZA 74,76",3012,1953,24,24,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 24, ","Autonomo 24, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",24,24,0,102000,216000,144000,null,null,462000,462000,0,null,null,102000]
[241,"Parma","Piazza CADUTI DI SUPERGA 13,13,15,13/15,15",3013,1988,15,9,6,4,0,4,"Condominio AMM. ACER 15, ","Autonomo 9, ","Cappotto",19,9,10,null,190000,null,null,null,190000,90000,100000,null,null,85500]
[242,"Parma","Via OLIMPIA 10,8,8/10,10,8,8/10",3014,1985,33,26,7,0,0,0,"Condominio 33, ","Autonomo 26, ","Cappotto",33,26,7,null,297000,null,null,null,297000,234000,63000,null,null,140250]
[243,"Parma","Via DECORATI AL VALOR MILITARE 11,13,9,9/13,11,13,9,9/13",3015,1985,40,22,18,0,0,0,"Condominio 40, ","Autonomo 22, ","Cappotto",40,22,18,null,360000,null,null,null,360000,198000,162000,null,null,170000]
[244,"Parma","Via DECORATI AL VALOR MILITARE 10,6,10,6,6/10,8",3016,1985,42,37,5,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 42, ","Autonomo 37, ","Cappotto",42,37,5,null,336000,null,null,null,336000,296000,40000,null,null,168000]
[245,"Parma","Via OLIMPIA 13,13/17,15,17",3017,1985,42,40,2,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 42, ","Autonomo 40, ","Cappotto",42,40,2,null,336000,null,null,null,336000,320000,16000,null,null,168000]
[246,"Parma","Strada COMMENDA 41",3018,1982,6,3,3,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 6, ","Autonomo 3, ","Cappotto",6,3,3,null,60000,null,null,null,60000,30000,30000,null,null,27000]
[247,"Parma","Strada COMMENDA 39",3019,1982,6,4,2,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 5, ","Autonomo 4, ","Cappotto",6,4,2,null,60000,null,null,null,60000,40000,20000,null,null,27000]
[248,"Parma","Via RUGGERO DA PARMA 18",3021,1951,16,11,5,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 11, ","Cappotto",16,11,5,null,160000,null,null,null,160000,110000,50000,null,null,72000]
[249,"Parma","Via RUGGERO DA PARMA 20",3022,1951,16,11,5,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 11, ","Cappotto",16,11,5,null,160000,null,null,null,160000,110000,50000,null,null,72000]
[250,"Parma","Strada BAGANZOLA 246",3023,1984,15,3,12,0,0,0,"Condominio 7, ","Autonomo 3, ","Cappotto",15,3,12,null,150000,null,null,null,150000,30000,120000,null,null,67500]
[251,"Parma","Via RICCARDI PELLEGRINO 11",3024,1940,4,3,1,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 4, ","Autonomo 3, ","Cappotto",4,3,1,null,40000,null,null,null,40000,30000,10000,null,null,18000]
[252,"Parma","Borgo RICCIO DA PARMA 14",3025,1753,6,1,5,0,0,0,null,"Autonomo 1, ","Adeguamento tecnologico - Copertura",6,1,5,27000,null,null,33000,null,60000,10000,50000,null,null,27000]
[253,"Parma","Via GUERCI FERDINANDO 4",3026,1947,6,2,4,0,0,0,"Condominio AMM. ACER 6, ","Autonomo 2, ",null,6,2,4,{"$nulls":5},0,0,0,null,null,27000]
[254,"Parma","Via VETERANI DELLO SPORT 3",3027,1989,38,7,31,5,0,5,"Condominio 7, ","Autonomo 7, ","Cappotto",43,7,36,null,344000,null,null,null,344000,56000,288000,null,null,172000]
[255,"Parma","Strada LANGHIRANO 471",3028,1948,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Cappotto",6,6,0,null,60000,null,null,null,60000,60000,0,null,null,27000]
[256,"Parma","Via EMILIA OVEST 16",3029,1947,6,6,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 6, ","Autonomo 6, ","Cappotto",6,6,0,null,60000,null,null,null,60000,60000,0,null,null,27000]
[257,"Parma","Largo OTTO MARZO 11",3030,1984,8,5,3,4,0,4,"Condominio 5, ","Autonomo 5, ","Cappotto",12,5,7,null,120000,null,null,null,120000,50000,70000,null,null,54000]
[258,"Parma","Via VINCI SEBASTIANO 1/7,3,5,7,1,1/7,3,5,7",3031,1985,22,10,12,0,0,0,"Condominio 13, ","Autonomo 10, ","Copertura - Cappotto - Serramenti",22,10,12,93500,198000,132000,null,null,423500,192500,231000,null,null,93500]
[259,"Parma","Via SIDOLI GIUDITTA 31/35,31,31/35,33,35",3032,1985,68,68,0,12,0,12,"Condominio 80, ","Autonomo 68, ","Teleriscaldamento - Copertura",80,68,12,320000,null,null,440000,null,760000,646000,114000,null,null,320000]
[260,"Parma","Strada MONTANARA 544/1",3033,1983,15,13,2,2,0,2,"Condominio 14, ","Autonomo 13, ","Cappotto",17,13,4,null,170000,null,null,null,170000,130000,40000,null,null,76500]
[261,"Parma","Largo OTTO MARZO 3",3035,1983,16,2,14,0,0,0,"Condominio 2, ","Autonomo 2, ","Cappotto",16,2,14,null,160000,null,null,null,160000,20000,140000,null,null,72000]
[262,"Parma","Via STRELA 1",3036,1966,39,2,37,0,0,0,"Condominio 2, ","Autonomo 2, ","Cappotto",39,2,37,null,351000,null,null,null,351000,18000,333000,null,null,165750]
[263,"Parma","Piazza ITALIA 61 3",3039,1984,9,2,7,0,0,0,"Condominio 2, ","Autonomo 2, ","Cappotto",9,2,7,null,90000,null,null,null,90000,20000,70000,null,null,40500]
[264,"Parma","Via TOSCANA 50/1,50/2",3041,1984,29,6,23,0,0,0,"Condominio 13, ","Autonomo 6, ","Cappotto",29,6,23,null,261000,null,null,null,261000,54000,207000,null,null,123250]
[265,"Parma","Via PASCAL BIAGIO 6",3044,1976,36,1,35,0,0,0,"Condominio 1, ","Autonomo 1, ","Cappotto",36,1,35,null,288000,null,null,null,288000,8000,280000,null,null,144000]
[266,"Parma","Via EMILIA EST 140",3045,1963,54,1,53,5,0,5,"Condominio 1, ","Centralizzato 1, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",59,1,58,null,472000,324500,265500,null,1062000,18000,1044000,null,null,236000]
[267,"Parma","Piazzale BALDRIGHI GIUSEPPE 3; Piazzale GIACOPELLI GIACOMO E GIUSEPPE 5; Via BALZARI CLAUDIO SALVATORE 8; Via GAIBAZZI GIOVANNI ",3046,1983,68,9,59,0,0,0,"Condominio 9, ","Autonomo 9, ","Cappotto",68,9,59,null,544000,null,null,null,544000,72000,472000,null,null,272000]
[268,"Parma","Via JACCHIA MARIO 33",3047,1960,14,1,13,4,0,4,"Condominio 3, ","Autonomo 1, ","Cappotto",18,1,17,null,180000,null,null,null,180000,10000,170000,null,null,81000]
[269,"Parma","Strada BAGANZOLA 159/A,145,145/161,147,149,151,153,155,157,161",3049,1928,22,22,0,0,0,0,"Autogestione 22, ","Autonomo 22, "," Impianto S.T. per ACS",22,22,0,{"$nulls":4},50600,50600,50600,0,null,null,93500]
[270,"Parma","Borgo DEL NAVIGLIO 26",3050,1753,10,10,0,0,0,0,"Autogestione 10, ","Autonomo 10, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",10,10,0,null,null,65000,55000,null,120000,120000,0,null,null,45000]
[271,"Parma","B.go DEGLI STUDI 4; P.le S.FRANCESCO 1",3051,1767,12,12,0,1,0,1,"Amm. di Fatto ACER 12, ","Teleriscaldamento 12, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",13,12,1,null,null,null,71500,32500,104000,96000,8000,null,null,58500]
[272,"Parma","Piazza BASSO LELIO 11,9; Via SILONE IGNAZIO 2,4",3052,1985,24,24,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 24, ","Autonomo 24, ","Cappotto - Teleriscaldamento ",24,24,0,null,216000,null,144000,null,360000,360000,0,null,null,102000]
[273,"Parma","Piazza LA PIRA GIORGIO 17,17/21,19,21",3053,1985,58,58,0,0,0,0,"Autogestione 40,  Amm. di Fatto ACER 18, ","Autonomo 58, ","Cappotto - Teleriscaldamento ",58,58,0,null,464000,null,319000,null,783000,783000,0,null,null,232000]
[274,"Parma","Borgo BERNABEI  54; B.go COCCONI P. 51",3054,1767,20,20,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 20, ","Autonomo 20, ","Adeguamento tecnologico centrale termica",20,20,0,null,null,null,110000,null,110000,110000,0,null,null,90000]
[275,"Parma","Stradello DELLE ORCHIDEE 10,8; Via BROZ TITO JOSIP 12",3055,1985,20,20,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 20, ","Autonomo 20, ","Cappotto - Teleriscaldamento ",20,20,0,null,200000,null,130000,null,330000,330000,0,null,null,90000]
[276,"Parma","Via SOLARI STANISLAO 17,19",3056,1925,35,35,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 35, ","Autonomo 35, ","Cappotto",35,35,0,null,315000,null,null,null,315000,315000,0,null,null,148750]
[277,"Parma","Via GOITO 3,5",3057,1908,16,16,0,0,0,0,"Amm. di Fatto ACER 16, ","Autonomo 16, ","Serramenti",16,16,0,null,null,104000,null,null,104000,104000,0,null,null,72000]
[278,"Parma","Borgo GROPPI PRIMO 11; Borgo PADRE ONORIO ROSI 9",3058,1949,28,16,12,0,0,0,"Condominio 16, ","Autonomo 4,  TERMOCONVETTORE 12, ","Cappotto - Adeguamento tecnologico centrale termica - Serramenti",28,16,12,null,252000,168000,140000,null,560000,320000,240000,null,null,119000]
[279,"Parma","Via DALMAZIA 26; V.lo MAURONER 1",3059,1753,16,9,7,0,0,0,"Condominio 9, ","Autonomo 9, ","Serramenti",16,9,7,null,null,104000,null,null,104000,58500,45500,null,null,72000]
[280,"Parma","Via MUSINI LUIGI 14",3061,1953,12,1,11,0,0,0,"Condominio 1, ","Autonomo 1, ","Cappotto - Serramenti ",12,1,11,null,120000,78000,null,null,198000,16500,181500,null,null,54000]
[281,"Parma","Via BRIGATE GARIBALDI 1",3062,1964,16,1,15,0,0,0,"Condominio 1, ","Centralizzato 1, ","Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS",16,1,15,null,null,null,88000,40000,128000,8000,120000,null,null,72000]
[282,"Parma","Via LEOPARDI GIACOMO 1",3063,1952,20,2,18,6,0,6,"Condominio 2, ","Autonomo 2, ","Cappotto - Serramenti ",26,2,24,null,234000,156000,null,null,390000,30000,360000,null,null,110500]
[{"$nulls":8},"Doppino.1",{"$nulls":8},15023000,41265000,7560000,5491500,1427200,70766700,44424950,26341750]
[]
[]
[{"$nulls":12},1,"Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS"]
[]
[{"$nulls":12},2,"Copertura - Cappotto - Serramenti - Imp. Risc."]
[]
[{"$nulls":12},3,"Copertura - Cappotto - Serramenti - Imp. Risc."]
[]
[{"$nulls":12},4,"Copertura - Cappotto - Serramenti"]
[]
[{"$nulls":12},5,"Copertura - Cappotto - Serramenti"]
[]
[{"$nulls":12},6,"Copertura - Cappotto - Serramenti"]
[]
[{"$nulls":12},7,"Copertura - Cappotto - Serramenti - Imp. Risc."]
[]
[{"$nulls":12},8,"Copertura - Cappotto - Imp. Risc."]
[]
[{"$nulls":12},9,"Copertura - Cappotto - Serramenti - Imp. Risc."]
[]
[{"$nulls":12},10,"Copertura - Cappotto - Serramenti"]
[]
[{"$nulls":12},11,"Copertura - Cappotto - Serramenti - Imp. Risc."]
[]
[{"$nulls":12},12,"Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS"]
[]
[{"$nulls":12},13,"Adeguamento tecnologico centrale termica - Impianto S.T. per ACS"]

{"sheet":"Interventi Stampa","index":1,"n_rows":8,"n_cols":33,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N","COMUNE","PARMA      INDIRIZZO","COD EDIFICIO","ANNO COST.","N ALLOGGI TOTALE","N ALLOGGI ERP","N.                        ALLOGGI PRIVATI","N.                        NEGOZZI TOTALE","N.                        NEGOZZI PUBBLICI","N.                        NEGOZZI PRIVATI","N. ALLOGGI E NEGOZI","TIPOLOGIA  AMMINISTRAZIONE","TIPOLOGIA RISCALADAMENTO","TIPOLOGIA INTERVENTO IPOTIZZATA","N. ALLOGGI / NEGOZI","N. UNITA' IMMOBILIARI           E.R.P.","N. UNITA' IMMOBILIARI PRIVATE","INTERVENTO PREVISTO","TIPOLOGIE  INTERVENTO ","PESO RELATIVO","RIPRISTINO COPERTURA","RIVESTIMENTO A CAPPOTTO","SOSTITUZIONE SERRAMENTI","ADEGUAMENTO  IMPIANTO RISCALDAMENTO","IMPIANTO SOLARE TERMICO","MANUTENZIONE STRAORDINARIA","COSTO PRESUNTO INTERVENTO","COSTO PRESUNTO INTERVENTO ALLOGGI ERP ","COSTO PRESUNTO INTERVENTO ALLOGGI PRIVATI   O COFINANZIAMENTO","%  COSTI ALLOGGI  ERP","% COSTI ALLOGGI PRIVATI"]
[1,"Parma","Strada COCCONCELLI ANTONIO 6,8",1,1930,17,14,3,0,0,0,17,"Condominio 17, ","Autonomo 14, ","Adeguamento tecnologico - Riscaldamento centralizzato",17,14,3,{"$nulls":6},93500,null,null,93500,77000,16500,82.35294117647058,17.647058823529413,76500]
[]
[null,null,"SALSOMAGGIORE  - Via 7 FRATELLI  CERVI 7",702,1956,9,8,1,0,0,0,9,"Amm. di Fatto ACER ","Autonomo ",{"$nulls":4},"Cappotto ",1,25,null,90000,{"$nulls":4},90000,78768.42,11231.58,88.88888888888889,11.11111111111111]
[null,null,"SALSOMAGGIORE  - Via PASCOLI  67",1312,1984,15,15,0,0,0,0,15,"Autogestione ","Centralizzato ",{"$nulls":4},"Sostituzione scaldacqua",5,15,{"$nulls":4},37500,null,37500,37500,0,100,0]
[null,null,"SALSOMAGGIORE  - Via FERMI 5",1343,1991,24,24,0,0,0,0,24,"Autogestione ","Autonomo ",{"$nulls":4},"M. S.   Balconi",5,15,{"$nulls":5},45000,45000,45000,0,100,0]
[null,null,"SALSOMAGGIORE  - Via MACELLO 1",1612,1930,6,6,0,0,0,0,6,"Amm. di Fatto ACER ","Autonomo ",{"$nulls":4},"M. S: Fognatura - Cortile ",5,15,{"$nulls":5},35000,35000,35000,0,100,0]
[null,null,"T O T A L I",null,null,54,53,1,0,0,0,54,{"$nulls":9},0,90000,0,null,37500,80000,207500,196268.41999999998,11231.58]