# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
# Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.
# 1 - OGGETTO
# Il servizio ha per oggetto la realizzazione di una rete di monitoraggio permanente dell’inquinamento elettromagnetico che consiste nella fornitura, installazione, taratura e manutenzione di una centralina mobile per monitoraggio 24 h su 24 h, di più punti e/o siti critici all’interno del territorio Comunale, nonché l’acquisizione, la sistemazione e la presentazione dei dati da comunicare alla cittadinanza tramite il sito web istituzionale.
# A titolo indicativo la base di gara per il periodo complessivo del triennio 2015/2017 inerente al presente servizio, viene stimata in netti euro 15.000,00 oltre all’Iva di legge, da porre a base d’asta.
# Il servizio è comprensivo a titolo indicativo di:
Piano di monitoraggio: analisi dei livelli di campo sul territorio - definizione dei punti sensibili da monitorare - definizione del cronoprogramma di misure.
Fornitura centralina: fornitura della centralina di monitoraggio – prima installazione della centralina – messa a punto della rete di trasmissione dati.

gestione della centralina e spostamento nel territorio spostamento della centralina sul territorio tramite tecnico della Ditta – scaricamento settimanale dei dati.

gestione dei dati: elaborazione dati scaricati dalla centralina – analisi eventuali criticità con relative procedure di segnalazione – invio tramite posta elettronica report settimanale – pubblicazione (tramite apposito link) sul sito web istituzionale del Comune, dei dati – controllo costante per verificare eventuali superamenti valori di soglia – interfacciamento con Arpav per la validazione dei dati in caso di superamento dei limiti.
manutenzione: costante attività di controllo del regolare funzionamento della rete – manutenzione in caso di rotture – calibrazione e taratura della centralina ogni qual volta necessario.

assistenza al Comune quale organo tecnico per eventuali incontri pubblici organizzati dal medesimo: messa a disposizione con cadenza massima semestrale, di personale tecnico qualificato della Ditta per la presentazione alla cittadinanza dell’attività e dei dati relativi al monitoraggio ambientale – assistenza tecnica per presentazione del servizio di monitoraggio alla stampa e ai mezzi di comunicazione.
servizi accessori ed aggiuntivi: offerti in sede di gara dalla Ditta.
Individuazione di un referente principale (o più referenti determinati) per qualsiasi problematica e assistenza per il Comune.
# 2 – DURATA
# Il Servizio decorrerà dalla data del 01/01/2015 fino alla data del 31/12/2017. Non è previsto alcun rinnovo tacito o automatico.
# 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA
# La Ditta dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente articolo 1) il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.
# La Ditta non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.
# La Ditta espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri (con l’utilizzo delle migliori tecnologie hadware e software disponibili sul mercato e comunque rispondenti alle norme per la certificazione dei Sistemi di qualità aziendale, per la tutela e il rispetto ambientale e per il sistema di responsabilità sociale dell’impresa), sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di mettere a disposizione copia di atti attinenti con il servizio se già disponibili.
# La strumentazione che la Ditta dovrà fornire, dovrà essere di ottima qualità, certificata, atta ad eseguire un monitoraggio remoto e continuo di campi elettromagnetici compresi tra la frequenza di 100 Khz e 3 GHz con portata compresa tra 0,3 e 200 V/m e sensibilità di 0,2 V/m.
# La Ditta è l'unica responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
# La tempistica per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente articolo 1) è la seguente:
Operatività della centralina entro 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione dell’appalto;
Pubblicazione con cadenza settimanale dei monitoraggio su una pagina dedicata al Comune, gestita dalla Ditta e collegata al sito ufficiale del Comune di Solesino;
Spostamento della centralina per rilievi localizzati presso gli impianti di telefonia mobile o presso siti sensibili, per un numero massimo di 10 spostamenti annui.
4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Con esclusione dei dati inerenti al servizio e indicati ai punti precedenti, è fatto obbligo alla Ditta di mantenere riservati quelli relativi a informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.
 In particolare la Ditta deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Digs.196/2003.

5 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, di cui al punto 8) del precedente art. 1), il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

6 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando alla Ditta 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento della Ditta verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:
 • € 200,00 (euro duecento/00), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
• € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente del Comune e, pertanto, la Ditta non potrà sollevare alcuna eccezione di merito.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario del Comune abbia comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno l'infrazione, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata, E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo contrattuale sarà remunerato e corrisposto su base annua, con cadenza semestrale con scadenza 30/06 e 31/12 di ogni anno, previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta.

8 - RESPONSABILITA'

Il Comune avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni dalla Ditta. La Ditta risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.

9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Ai sensi dell' art. 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione, previa diffida ad adempiere, del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta, l'inadempienza da parte dell' aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta, in particolare ad una delle condizioni di cui di cui agli artt. 1, 3, 4, 5 e 10 del presente documento.
Il contratto potrà essere risolto anche al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:
  • in caso di fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
• in caso di interruzione del servizio;
• in caso di violazione delle disposizioni contenute dall'art. 3 della Legge 136/10, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo articolo 16.
Il Comune ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto qualora:
• l'appaltatore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
 • l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto d'appalto;
• l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole (massimo 20 giorni lavorativi) all'ingiunzione del Comune di porre rimedio a inadempienze o negligenze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore stesso;
• l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
 • l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
 • l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni impartite ;
• l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
 • si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.
 Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti del Comune.
E' in facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 del c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente. Anche in questa ipotesi è prevista la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto, secondo quanto stabilito dalla legge ove ricorra il caso, in presenza di future convenzioni stipulate da Consip, nell’ambito del settore oggetto del presente appalto.

10 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Sarà assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

11 - FALLIMENTO — LIQUIDAZIONE — AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della Ditta aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure , fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

12 - GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

L’affidatario deve presentare, preliminarmente alla stipulazione, idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di concessionario di pubblici servizi. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

 La cauzione di cui al precedente comma se presentata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 12/4/2006 n. 163) deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Nel caso in cui l’ Amministrazione concedente si rivalga sulla cauzione, l'affidatario deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di inadempienza da parte dell'affidatario, la cauzione viene reintegrata d'ufficio, a spese dell'affidatario stesso.

L' Amministrazione concedente può rivalersi sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell' inadempimento del Concessionario;
- copertura delle penalità di cui all'art. 6;
- apertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei Servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza del Concessionario;
- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento del Concessionario.

In caso di A.T.I. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest'ultima.

13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa nulla eccepire nei confronti del Comune stesso.

14 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle in caso di registrazione.

15 DUVRI
Allo stato attuale si ritiene non necessaria la predisposizione del documento per rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto non è prevista interferenza tra personale del committente e quello del concessionario. Pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0. L'Ente concedente si riserva di aggiornarlo in caso se ne ravvisi la necessità.

16 — PROTOCOLLO DI LEGALITA’

 AI presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'URP Veneto.

ARTICOLO 17 a) — Assunzione di impegno dell'appaltatore

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 17 b) — Clausola risolutiva espressa

 Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n, 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del Protocollo di Legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n, 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore di subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura".

ARTICOLO 17c) — Informazioni antimafia atipiche

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998" (art. 11, DPR 252/1998 "Termini per il rilascio di informazioni comma 3 "Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione sul subcontratto").

ARTICOLO 17d)— Comunicazione tentativi di estorsione
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente;

ARTICOLO 17e)— Tracciabilità flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. La stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della legge 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18— CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Nel caso di insorgenza di controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, sarà competente il Foro di Padova.

19 — RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.