COMUNE DI SOVICILLE
Provincia di Siena

UFFICIO TECNICO SETTORE PATRIMONIO – AMBIENTE – CAVE

MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 

	ESTINTORI:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M.10/03/98, UNI 9994-1:13.D.LGS.81/83,D.P.R.151/11

	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M.10/03/98, UNI 10779/07, D.L.VO 81/08, D.M.37/08, UNI 11280:08,

	D.P.R.151/11

	IMPIANTO RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M.10/03/98, UNI 9795:13, UNIEN54, UNI11224:11, D.L.VO81/08, D.M.37/08,

	UNI 11280:08, D.P.R. 151/11

	EVACUATORI FUMO CALORE:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M.10/03/98, UNI9494-1:12, UNI EN12101-2:04, D.LGS 81/08, D.P.R. 151/11

	PORTE REI E USCITE DI SICUREZZA:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M.10/03/98, UNI EN179:08, UNI EN1125:, D.M. 21//06/04, D.M.03/11/2004

	D.L.VO 81/08, D.P.R.151/11, UNI 11473-1:13

	LAMPADE DI EMERGENZA:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M.10/03/98, UNI11222:06, D.L.VO 81/08, D.M. 38/08, D.P.R. 151/11

	CASSETTA PRONTO SOCCORSO:

	RIFERIMENTO NORMATIVA:

	D.M 15/07/03 N°388, D.L.VO 81/08

	*****PRESIDIO EDIFICIO COMUNE**********

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	8 
  di cui n. 5 a polvere Kg. 6 e n. 3 CO2 Kg. 5			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	4			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	34			

	MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	1			

	******SCUOLA MATERNA ROSIA************

	REGISTRO MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1	
   
	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	6	
 a polvere da Kg. 6

	MANUTENZIONE SEM.ATTACCO PER MANDATA AUTOPOMPA	1	

	MANUTENZIONE SEM. GRUPPO DI POMPAGGIO	1	

	MANUTENZIONE SEM. PORTATA E PRESSIONE IMPIANTO IDRICO DN45	1	

	MANUT. SEM. MANICHETTE E NASPI DN45	3	

	MANUTENZIONE SEM. IMPIANTO RIVELAZ. INCENDIO	1	

	COMPOSTA DA:

	-N. 1  CENTRALE URMET 1043/024A

	-N. 3    RIVELATORI FUMO

	-N. 2    RIVELATORI GAS

	-N. 4    PULSANTE ALLARME

	-N. 3    TARGHE

	MANUTENZIONE SEM. EVACUATORE FUMO/CALORE	1	

	MANUTENZIONE SEM. ELETTROMAGNETE	2	

	MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 1 ANTA	1			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 2 ANTE	2			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	3			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	53			

	MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	1			

	
******SCUOLA MATERNA BARONTOLI*********

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	8			
 di cui n. 5 a polvere da Kg. 6 e n. 3 CO2 Kg. 5

	MANUTENZIONE SEM.ATTACCO PER MANDATA AUTOPOMPA	1			

	MANUTENZIONE SEM. PORTATA E PRESSIONE IMPIANTO IDRICO DN45	1			

	MANUTENZIONE SEM. GRUPPO DI POMPAGGIO	1			

	MANUT. SEM. NASPI DN45	1			

	MANUT. PROVA IDRICA  NASPI DN45	1			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 1 ANTA	3			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	1			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	11			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	49			

	MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	2			

	******ASILO NIDO BARONTOLI*******

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	7			
 di cui n. 5 a polvere da Kg. 6 e n. 2 CO2 Kg. 5
 
	MANUTENZIONE SEM. PORTATA E PRESSIONE IMPIANTO IDRICO DN45	1			

	MANUT. SEM. NASPI UNI25	4			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 1 ANTA	3			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	5			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	2			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	30			

	MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	1			

	******SCUOLA PRIMARIA SAN ROCCO A PILLI*****

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	12			
 di cui n. 12 a polvere da Kg. 6 

	MANUTENZIONE SEM. PORTATA E PRESSIONE IMPIANTO IDRICO DN45	1			

	MANUT. PROVA IDRAULICA NASPI UNI25	6			

	MANUTENZIONE SEM.ATTACCO PER MANDATA AUTOPOMPA	1			

	MANUTENZIONE SEM. GRUPPO DI POMPAGGIO	1			

	MANUTENZIONE SEM. IMPIANTO RIVELAZ. INCENDIO	1			

	COMPOSTA DA:

	-N. 1  CENTRALE NOTIFIER AM1000

	-N. 4    RIVELATORI FUMO

	-N. 8    PULSANTE ALLARME

	-N. 2    TARGHE

	-N. 6    ELETTROMAGNETI

	MANUTENZIONE SEM. EVACUATORE FUMO/CALORE	1			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 1 ANTA	1			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 2 ANTE	4			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	17			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	17			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	77			

	MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	1			

	*****ASILO NIDO POLLICINO ********

	REGISTRO MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	3			
 a polvere da Kg. 6
	
MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	4			

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	3			

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	22			

	MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	1			

******SCUOLA SECONDARIA ROSIA******

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	6				
  a polvere da Kg. 6 
	
MANUTENZIONE SEMESTRALE PORTE REI 1 ANTA	2	

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	5	

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	5	

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	31	

	******SCUOLA PRIMARIA SOVICILLE******

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	7	
 a polvere da Kg. 6
	
MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA AD 1 ANTA	5	

	MANUTENZIONE SEM. USCITE SICUREZZA A 2 ANTE	17	

	MANUTENZIONE SEMESTRALE LAMPADA EMERGENZA	26	

	******DEPOSITO COMUNALE (immobile ed automezzi)******

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	27	
  di cui n. 16 a polvere da Kg. 6 e n. 11 estintore idrico lt. 6
	
MANUTENZIONE SEM. CASSETTA PRONTOSOCCORSO DA/OLTRE 3 DIPENDENTI	1	

	******IMMOBILE VIALE MAZZINI******

	REGISTRO MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1	

	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	4	
  a polvere da Kg. 6